|  | Sede legale: Via Venezia, 6 15121 Alessandria (AL) Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067 |
| --- | --- |

Dipartimento di Prevenzione

Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro

Documentazione da allegare alla domanda di deroga al divieto di utilizzo di locali di lavoro sotterranei o semisotterranei stabilito dall’art. 65 D.lvo 81/08.

La domanda di deroga, in bollo, deve essere indirizzata alla A.S.L.- AL Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro - Via Venezia , 6 - ALESSANDRIA. Alla domanda devono essere allegate due copie della seguente documentazione:

Elaborati grafici in scala 1:100 da cui risultino:

- planimetrie e sezioni verticali dei locali oggetto della richiesta;

- i rapporti di quota con terreno, strade, cortili e fabbricati circostanti;

- le difese strutturali contro l’umidità;

- la destinazione d’uso di ciascun ambiente.

Relazione tecnica descrivente:

- le motivazioni in base alle quali viene richiesta la deroga e la descrizione delle lavorazioni, con la specificazione che le stesse non danno luogo a emanazioni nocive, non espongono i lavoratori a temperature eccessive e che le altre norme del D.lvo 81/08 siano rispettate;

- i criteri di buona tecnica adottati per impedire condizioni anormali di umidità nelle pareti e la descrizione delle misure messe in atto, riferite alle sezioni verticali A/A e B/B;

- le normative adottate dal progettista per individuare le misure tecniche necessarie per ottenere requisiti di illuminazione idonei ed il grado di illuminazione dei locali interessati;

- le normative adottate dal progettista per individuare le misure tecniche necessarie per ottenere una qualità dell’aria accettabile ed i sistemi di aerazione dei locali, con la specificazione, in caso di ventilazione forzata, della captazione, del trattamento, della canalizzazione e dell’emissione. Dovranno altresì essere indicati i ricambi d’aria/ora, la velocità dell’aria, la temperatura e l’umidità;

- le caratteristiche delle lavorazioni, continuative o meno, il numero di persone presenti e la permanenza delle stesse nei locali oggetto di richiesta di deroga.

Dichiarazione del Legale Rappresentante relativa:

- all’abitabilità ed alla destinazione d’uso dei locali per i quali è richiesta la deroga;

- alla prevenzione incendi ed alle relative certificazioni.

Una copia della documentazione richiesta verrà riconsegnata, congiuntamente all’eventuale provvedimento di deroga e dovrà essere tenuta a disposizione dell’Organo di vigilanza, costituendo parte integrante della deroga stessa. Al provvedimento di deroga dovrà essere applicata una marca da bollo di € 16.00 che dovrà quindi essere allegata alla domanda.

Alla domanda dovrà inoltre essere allegata attestazione di pagamento sul conto corrente postale n.27839869 intestato a “ASL AL SPRESAL” (IBAN IT11P0760110400000027839869)  per la seguente cifra: € 102,00 .