1	PINZA VINCENT RETTA 21CM RZ	130-740-210

1	DIVARICATORE DI GOSSET	BV502R

1	VALVA MEDIA PER BV605 47X80MM	BV606R

1	VALVA PER DIV. GOSSET	BT658R

2	DIVARICATORI ORECCHIO	170-443-002

2	DIVARICATORE DI ROUX, MEDIO	BT032R

1	MANICO DA BISTURI No.4 L. 133MM	BB084R

1	MANICO DA BISTURI INCLINATO L. 225MM	BB079R

2	PINZA DA DISSEZIONE STANDARD 1x2D. L.	BD561R

200MM

1	DILATATORE UTERINO DI HEGAR, S 11	EM111R

1	DILATATORE UTERINO DI HEGAR, S 12	EM112R

1	CURETTA UTERINA DI RECAMIER, T	ER230R

1	CURETTA PER ABORTO DI RECAMIER	ER612R

1	PINZA PER AFFERRARE UTERO, DI COLLIN	EO420R

2	CIOTOLA AESCULAP	JG523R

2	PINZA MAIER PER POLIPI, CON CR	BF058R

1	PINZA PORTATAMPONE AESCULAP RETTA L.	BF060R

220MM

4	PINZA DA MEDICAZIONE FOERSTER-BALLANGER	BF122R

RETTA L. 245MM

2	KOCHER	BH654R

2	KLEMMER CURVO	BH833R

2	PINZA BENGOLEA CURVA L. 245MM	BH229R

4	PINZA SECONDO DUVAL 230MM	FB930R

4	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.200MM	BH646R

2	PORTAGHI DI HEGAR,MM 205,DUROG	BM077R

1	PORTAGHI DI WANGENSTEEN, MM 27	BM272R

1	PINZA EMOSTATICA DI OVERHOLT-G	BJ020R

1	PINZA P DISSEZIONE OVERH.-GEIS	BJ034R

6	PINZA EMOSTATICA DI HALSTED, C	BH203R

5	KOCHER	BH642R

4	PINZA P. AFFERRARE DI BOYS-ALL	EA010R

1	FORBICE MAYO-LEXER CURVA L. 165MM	BC592R

1	FORBICE METZEMBAUM	BC265R

4	PINZA BACKHAUS L. 105MM	BF437R

2	PINZA ATR. DE'BAKEY 200MM RETTA	FB406R

4	PINZA DA OVAIO ATRAUMATICA RETTA, L. 270MM	EO340R

1	FORBICE DISSEZIONE MAYO-STILLE RETTA	BC578R

165MM