2	DIVARIC. MIDDELDORPF 27 CM 60X70 MM	15-441-03

2	DIVARIC. MIDDELDORPF 27 CM 52X50 MM	15-441-02

1	UNCINO ORECCHIO PICCOLO	BT406R

2	SPATOLA ADDOMINALE MALLEABILE 330X50 MM 	15-963-03

MODIFICATA A CM45

1	SPATOLA ADDOMINALE MALLEABILE 330X40 MM 	15-963-02

MODIFICATA A CM45

1	SPATOLA ADDOMINALE MALLEABILE 330X30 MM 	15-963-01

MODIFICATA A CM45

1	VALVA DA FEGATO LUNGA	EL642R

1	VALVA DA FEGATO MEDIA	EL633R

4	DIVARICATORE FARABEUF L.150MM	BT021R

4	DIVARICATORE FARABEUF L. 115MM	15-663-00

1	MANICO BISTURI PIENO N. 7 CM 16	10-137-07

1	MANICO BISTURI STANDARD PIENO N.3	10-130-03

1	MANICO BISTURI PIENO N. 3L CURVO	10-133-35

1	PINZA RETTA DE BAKEY ATR. 3,5 MM 20 CM	24-390-20

1	PINZA RETTA DE BAKEY ATR. 3,5MM 24,5 CM	24-390-24

1	PINZA DE BAKEY ATRAUMATICA L. 200x1,5MM	24-386-20

1	PINZA DE BAKEY ATRAUMATICA L. 200x2MM	24-388-20

1	PINZA RETTA DE BAKEY ATR. 2,0MM 24,5 CM	24-388-24

1	PINZA CURVA DE BAKEY ATR. 2,0MM 19,5 CM	24-389-20

1	PINZA BIPOLARE	605-030

1	CAVO PER PINZA BIPOLARE PER ELETTROB. BOWA	350-050

2	PINZA ANATOMICA 250MM	BD052R

2	PINZA ANATOMICA CORTA	BD049R

2	PINZA CHIRURGICA STANDARD 1x2 DENTI L.	BD559R

160MM

1	ELETTRODO A BISTURI ISOLATO DA MM 2,4	80-678-10

1	ELETTRODO AD AGO LUNGH. AGO 20 MM	80-520-08

1	ELETTR. ATTIVO A SFERA DIAM. 4 MM	80-562-08

1	PUNTA STANDARD	80-515-08

1	CURETTE DOPPIO L. 210MM	FK850R

2	CATENE

1	BACIN.RENIF.ACCIAIO INOX 275X150X45 MM	56-673-27

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 80x40 MM	56-231-08

2	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 147x65 MM	56-231-14

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 128 X 55 MM	56-231-12

2	FORBICE METZENBAUM-FINO DELICATA CURVA	11-331-23

L. 230MM

1	TCC-BLACKLINE FORB. P.DISSEZ.,CRV., 25CM	11-917-25

1	TCC-BLACKLINE FORB. P.DISSEZ.,CRV., 23CM	11-917-23

1	FORB. TC METZENBAUM-THOREK 23 CM	11-945-23

2	FORB. TC MAYO STILLE CURVA 17 CM	11-931-17

2	FORBICE TC-GOLD MAYO-LEXER CURVA L. 160MM	11-953-16

1	FORBICE TC-GOLD MAYO RETTA L. 170MM	11-910-17

1	PINZA SATINSKY CURVA 27 CM	24-423-26

1	PINZA SATINSKY 27,5 CM	24-425-26

1	PINZA VASCOLARE	FB530R

2	COMPRESSORI CURVO	EA131R

2	COMPRESSORE RETTO	EA130R

2	FOUR	BJ312R

2	PINZA ANELLO LUNGA CM 24	BF118R

1	PINZA RAMPLEY PER TAMPONI 18,5 CM	14-370-18

1	PINZA RAMPLEY PER TAMPONI 24,5 CM	14-370-25

1	PINZA ANELLO (DA PRESA)	AN710R

2	PINZA PEAN (ROCHESTER) CURVA 24 CM	13-411-24

1	PINZA KOCHER (OCHSNER) CURVA 24 CM	13-415-24

1	PINZA KOCHER (OCHSNER) CURVA 20 CM	13-415-20

2	PINZA RUMEL 23,5 CM CURV. MOLTO FORTE	13-461-05

1	PASSAFILO PICCOLO	BJ103R

1	PASSAFILI PICCOLO	BJ080R

4	DISSETTORE PASSAFILI OVERHOLT	BJ026R

4	KELLY CM 24	BH229R

4	ALLIS CM 20	EA020R

4	PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA 20,5 CM	13-317-21

1	PORTAGHI LUNGO CM 23	BM036R

1	PORTAGHI TC GOLD DE BAKEY L. 230MM	20-646-23

2	PORTAGHI CM 21 SOTTILE	BM034R

2	PORTAGHI  CM 20	BM019R

2	PORTAGHI CM 20 ROBUSTO	BM067R

2	PINZA BACKHAUS L. 90MM	13-915-08

10	PINZA EMOSTATICA KOCHER (OCHSNER) RETTA 	13-414-16

L. 165MM

4	PINZA ANELLO CORTA	BF116R

10	KLEMMER RETTO	BH442R

6	PINZA MIKRO-MOSQUITO CURVA L. 120MM	13-321-12

4	KOCHERINO CURVO	13-313-12