1	CIOTOLA	56-231-11

1	CIOTOLA	56-231-14

2	MANICO BISTURI N. 4	10-100-04

1	ISTEROMETRO GRADUATO MARTIN 33CM	32-584-32

2	PINZA ANATOMICA STANDARD 18 CM	12-100-18

2	PINZA ANATOMICA 25 CM	12-100-25

2	PINZA CHIRURGICA CON DENTI 2X3 18 CM	12-302-18

2	PINZA OEHLER DENTATA	12-260-25

1	DESCHAMPS SX	20-842-20

1	DESCHAMPS DX	20-841-20

8	ALLIS CORTE	30-142-15

3	PINZA ULRICH RETTA 26.5 CM	14-100-27

2	PORTAGHI TC-MAYO-HEGAR 20 CM	20-642-20

1	PORTAGHI TC-MAYO-HEGAR L. 260MM	20-642-26

1	PORTAGHI DI WERTHEIM, CM 24, D	BM101R

2	FORB.TC MAYO STILLE CURVA 17 CM	11-931-17

1	FORBICE MAYO RETTA CM. 17	11-930-17

1	FORBICE TIPO HIGHMED METZENBAUM L. 200MM	11-881-20

1	FORBICI METZ FINO LUNGHE	11-961-23

1	PINZA PER COLLO DELL'UTERO SCHROEDER	32-682-24

3	PINZA UTERINA DI SCHRODER 25,5CM	32-622-25

2	PINZA UNCINO DI SCHROEDER	32-622-25

12	PINZA EMOSTATICA SCHNIDT CRV LEGGERA	13-363-19

3	PASSAFILI	13-451-23

4	KELLY	13-577-22

5	KOCHER CURVO	13-415-16

5	PINZA KOCHER CURVA 18 CM	13-415-18

5	PINZA KOCHER OCHSNER RETTA 14,5CM	13-414-14

5	PINZA KOCHER-OCHSNER RETTA L. 185MM	13-414-18

4	PINZA FAURE CURVA 21CM	13-753-20

5	PINZA DI MOYNIAN	13-673-24

1	SPECOLO DI KALLMORGEN 75x39MM	EL480R

1	VALVA DI KALLMORGEN 75x39MM	EL480R