1	MANICO BISTURI DOPPIO N. 3 E N. 4	10-100-34

2	PINZA CHIRURGICA CON DENTI 1x2 16 CM	12-301-16

1	PINZA DURANTE 14,5 CM	12-426-14

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 116x50 MM	56-231-11

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 128x55 MM	56-231-12

3	PINZA EMOSTATICA KELLY-RANKIN CURVA L.	13-335-16

160MM

2	PINZA KOCHER MOD. FINE 16 CM CURVA	13-385-16

1	FORBICE MAYO CURVA 17 CM	11-171-17

1	PORTAGHI TC MAYO-HEGAR L. 200MM	20-642-20

1	PINZA ATRAUMA 25 CM ANELLI DA 20 MM	13-266-25

1	PINZA REN.PICCOLA CURVA LEGGERA 17 CM	31-113-17

2	DIVARICATORE FARABEUF L. 120MM	15-663-00

2	TROCAR DA 3.5MM CON RUBINETTO	8903.014

2	MANDRINO PER TROCAR DA 3.5MM	8903.103

1	PINZA FENESTRATA MORSO 15MM	COE06142A

1	PINZA CLUTCH PER FONDO COLECISTI	COE03CL31

1	FORBICE CURVA 3MM	LIL-IP-2SC-31

1	PINZA DA PRESA FINESTRATA ATRAUMATICA L.	8391.204

310MM

1	FORBICE AD UNCINO L. 310MM	8391.014

1	FORBICE ERAGON MINI METZENBAUM 3.5/ 330MM	8391.215

1	PORTAGHI	8391.504

2	ELETTRODO AD UNCINO	8379.452

1	PALPATORE GRADUATO L. 310MM	8379.672

2	PINZA DI JOHANN	CEV405

1	CAVO MONOPOLARE WOLF ATTACCO ERBE 3M	8106.032

1	ELETTRODO A UNCINO CROCHET	8383.423

1	PINZA GRASPING L. 335MM	8385.13

1	TUBO DI LAVAGGIO	NO COD

1	TUBO DI RACCORDO	NO COD

1	POSACLIP A PISTOLA VERDE	LC3010Z

1	TUBO D'IRRIGAZIONE	8391.911

1	RUBINETTO D'IRRIGAZIONE	8383.819

1	ASPIRATORE	8383.732

1	RIDUTTORE RIGIDO 10-5MM	8385.50

1	RIDUTTORE RIGIDO 12-5MM	8941.951

2	TROCAR 10MM	8923.013

2	OTTURATORE PER TROCAR DA 10MM	8923.113

2	TROCAR DA 5.5MM	8921.013

2	OTTURATORE PER TROCAR DA 5,5MM	8921.113

2	RIDUTTORI NERI RICHIUDIBILI 10 > 5	8923.802

2	SFERE GRANDI PER TROCAR WOLF	8923.901

4	SFERE PICCOLE PER TROCAR WOLF	8921.901

1	TROCAR PUNTA ELICOIDALE	COEPO3100H

1	CAMICIA PER TROCAR	COECO3100

1	SCATOLINA CONTENENTE:

6	CAPPUCCIO DI TENUTA ROSSO DA 2/3mm	89.01

6	CAPPUCCIO DI TENUTA BLU DA 3/4	89.02

6	CAPPUCCIO DI TENUTA ROSSO DA 9.5/10	89.08

4	RACC.LUER MASCHIO FORO 4mm	886.01