1	CONNETTORE	8558.14

1	CAMICIA CH26	8655.374

1	MANDRINO CH24	8654.67

1	MANDR.STD.CAM.TERM.OBL.24FR	8654.17

1	R/CAMICIA INT	8654.3742

1	CONTROCAMICIA CH24	8655.3841

1	ELETTR. ATT. "E-LINE" 25ø/12ø	8654.205

2	ELETTRODO PALLINA 22-28FR 25/12ø	8422.435

2	ELETTRODO RULLINO 22-24FR X 25ø	8423.02

2	ELETTRODO ANSA-FILO 035mm 22FR 25ø	8422.351

4	ANSA PER RESEZIONE	8424.131

2	ELETTRODO BOTTONE 22-24FR X 25ø	8423.01

1	ELETTRODO COAGULAZIONE APPUNTITO	8423.09

1	RACC. DISTANZIATORE CAM.8652-54	8652.704

1	CAVO LUCE	8061.353

1	prol.-guidasonde 1can.c.rubin.	8652.264

1	PINZA GUIDA-OTT. BIOPS.AP.BILAT	8650.604

1	CAVO MONOPOLARE X RESETTORE ATTACCO	815.052

ERBE 5M

2	PINZA ANATOMICA 15,5 CM PUNTA 0,6 MM	12-184-06

1	PINZA ANATOMICA STANDARD 20 CM	12-100-20

1	FORBICE MAYO RETTA 20.5CM PUNTA ACUTA -	11-102-20

PUNTA SMUSSA

4	GOMMINO ROSSO DIAM. 0.8MM	88.01

2	GOMMINO BLU DIAM. 1.4MM	88.02

3	TUBO IN SILICONE (MM4.763x7.938) CH24	L405

2	RACCORDO LUER-LOCK PER CARICO A FORO	886.00

PICCOLO

1	RACCORDO LUER-LOCK PER SCARICO	889.01

1	RACCORDO HAHN PER CARICO C/RUBINETTO	27502

1	CALICE ACCIAIO GRADUATO	56-256-05

1	BICCHIERE ACCIAIO	56-650-90

1	PINZA GUIDA OTTICA PER CALCOLI	8650.664

1	INSERTO ALBARRAN	8650.204

1	PINZA DA PRESA FLESSIBILE	829.07

1	CAMICIA 20.5 fr URETROTOMO	8667.011

1	MANDRINO PER CAMICIA	8667.111

1	TUBO GUIDA LATO APERTO	8667.161

1	ELEMENTO OPERATIVO PASSIVO	8667.911

1	BISTURI STENOSI MEZZALUNA	8667.961

1	BISTURI STENOSI MEZZALUNA FORO	8667.966

1	BISTURI STENOSI - PINNA SQUALD	8667.971

1	BISTURI STENOSI LANCEOLATO	8667.981

1	URETROTOMO OTIS (COMPRENSIVO DELLE 3	8517.00

PUNTE):

1	PUNTA SFERICA PER URETROTOMO OTIS	15307.015

1	PUNTA RETTA PER URETROTOMO OTIS	15307.014

1	PUNTA ANGOLATA PER URETROTOMO OTIS	15307.013

2	LAMA RIC. X URETROTOMO OTIS	8517.90

2	LERICHE	13-327-15