1	Sistema ottico Storz a visione 0ø, diam 4 mm, l.	7230AA

18 cm

1	ADATTATORE, PER CAVO LUCE WOLF	495F

1	ADATTATORE, PER CAVO LUCE STORZ E OLYMPUS	495G