1	PESTALOZZA	BG 4004

2	CIOTOLA MARTIN DIAM. 12CM	56-231-12

3	PINZA PER TAMPONI ULRICH 27CM	14-100-27

2	PINZA PER TAMPONI GROSS-MAIER 26CM	14-222-27

6	PINZA AD ANELLI MARTIN 24,5CM	14-352-25

2	PASSAFILI MIXTER 18CM	13-421-18

2	KELLY CURVA 20CM	13-577-19

4	PEAN 18CM MARTIN	13-410-18

4	PINZA KOCHER (OCHSNER) CURVA L. 185MM	13-415-18

4	PINZA KOCHER-OCHSNER RETTA L. 185MM	13-414-18

1	FORBICE METZEMBAUM CURVA	TK8353-20

2	FORBICE MAYO STILLE CURVA 17CM MARTIN	11-931-17

1	FORBICE CURVA 17CM MARTIN	11-181-17

3	PINZA ALLIS 19CM MARTIN	30-134-19

1	PORTAGHI MAYO 18CM MARTIN	20-642-18

1	PORTAGHI MAYO-HEGAR 18,5 CM	20-390-18

1	DIVARICATORE MIDDELDORPF	15-441-02

1	DILATATORE UTERINO HEGAR 15,0 MM	32-400-15

1	DILATATORE UTERINO HEGAR 16,0 MM	32-400-16

1	FORCIPE SIMPSON	33-145-30

3	PINZA CHIRURGICA CON DENTI 1X2 18 CM	12-301-18

3	PINZA ANATOMICA STANDARD 18 CM	12-100-18

2	PINZA DE BAKEY 20 CM	24-388-16

1	PINZA DE BAKEY PROTETTA 20 CM	80-900-21

1	PINZA DE BAKEY PROTETTA 24 CM	80-900-25

1	PUNTA STANDARD	80-515-08

1	DIVARICATORE ADDOMINALE BALFOUR	K1398

2	VALVE LATERALI FENESTRATE 50MM	K1399

2	VALVE LATERALI FENESTRATE 60MM	K1400

2	VALVE LATERALI FENESTRATE 75MM	K1401

2	VALVE LATERALI FENESTRATE 90MM	K1402

1	VALVA CENTRALE A LAMA 47X80MM	K1403

1	VALVA CENTRALE A LAMA 80X80MM	K1404

2	DIVARICATORI FARABEUF 15 CM	15-665-00