1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 128 X 38 MM	56-235-12

1	MANICO BISTURI 4	10-130-04

1	MANICO BISTURI N. 4 DA 13,5 CM	10-100-04

6	PINZA EMOSTATICA KELLY-RANKIN CURVA L.	13-335-16

160MM

4	PINZA EMOSTATICA KOCHER RETTA L. 160MM	13-384-16

2	FORB. TC MAYO CURVA 17 CM	11-911-17

1	FORB. TC METZENBAUM CURVA AD "S" 18 CM	11-967-18

1	PINZA HEISS 20,5 CM CURVA LEGGERA	13-423-20

2	PORTAGHI TC DE BAKEY 18 CM	20-646-18

2	PINZA TC DA DISSEZIONE OEHLER DENTATA L.	12-260-14

145MM

2	PINZA TC POTTS-SMITH 18,5 CM	12-258-18

10	PINZA CURVA CON CREMAGL. 12,5 CM ZIGR.	13-309-12

1	PINZA AD ANELLO	BF122R

1	PINZA INTESTINALE ALLIS	EA010R

4	UNCINI MULLER DALL'1 AL 4

1	DIVARIC.WEITLANER 11 CM 2X3 R. SMUSSI	15-749-10

2	DIVARICATORI FARABEUF 11,5 CM	15-663-00

1	DIVARICATORE DI ROUX, GRANDE	BT033R

1	DIVARICATORE DI ROUX PICCOLO	BT031R

1	PINZA PASSAFILO ADSON BABY 18 CM	13-421-18