1	CIOTOLA	JG524R

2	CIOTOLE	JG522R

1	PINZA EMOSTATICA HALSTED-MOSQUITO RETTA	BH110R

L. 125MM

1	PINZA DA MEDICAZIONE ULRICH-AESCULAP	BF063R

CURVA L. 265MM

1	FORBICE DUROTIP MAYO-LEXER L. 165MM	BC284R

2	CAVO FONTE LUCE	495NA

1	CAVO MONOPOLARE	277KB

1	CAVO MONOPOLARE ATTACCO STORZ E	26006M

VALLEYLAB

1	CAMICIA PER CISTOURETROSCOPIO	27026BB

1	MANDRINO CH22	27026BO

1	INSERTO OPERATIVO CON ALBARRAN	27026EF

1	PINZA BIOPSIA 7 FR	27177A

1	ELETTRODO 6 FR	27770C

1	MANDRINO	27021O

1	MANDRINO STANDARD	27042BO

1	CAMICIA PER RESETTORE MUNCHEN	27242BZ

1	MANDRINO ATRAUMATICO	27049BM

1	MOVIMENTO RESETTORE	27053E

1	CONNETTORE CON TUBO PER ELLIK	27224A

1	CONTENITORE IN VETRO PER ELLIK	27224B

1	VALVOLA IN GOMMA PER ELLIK	27224C

1	SONDA DI GUYON	27618

5	CAPPUCCIO DI TENUTA GRIGIO DIAM. 1.2MM	27550C

2	TUBO IN SILICONE (MM4.763x7.938) CH24	L405

2	RACCORDO LUER-LOCK PER CARICO A FORO	886.00

PICCOLO

1	RACCORDO HAHN PER CARICO C/RUBINETTO	27502

2	ELETTRODO	27053L

2	ELETTRODI SFERICI	27053N

1	ELETTRODI SFERICI	27053NK

1	ELETTRODO A LAMA	27069K

1	AGO DI LOZZI	27053GR

1	ANSE VAPORIZZAZIONE	27053SG

4	ANSA DA TAGLIO	27143G