2	PINZA DE BAKEY ATRAUMATICA RETTA L.	FB416R

240x2,8MM

1	MANICO PER BISTURI No. 3  L.125MM	BB073R

2	PINZA CHIRURGICA STANDARD 1x2D. L. 180MM	BD560R

2	PINZA DISSEZIONE ADSON FINE 1x2D. L.120MM	BD511R

2	PINZA ATRAUMATICA DE BAKEY  L. 150MMx2,8MM	FB414R

1	PINZA DA MEDICAZIONE CON BLOCCO L. 145MM	BF016R

1	PINZA EMOSTATICA PEAN RETTA L. 140MM	BH424R

4	PINZA ATRAUMATICA ALLIS L. 155MM	EA092R

1	FORBICE METZENBAUM CURVA L. 180 MM	BC263R

1	FORBICE DA DISSEZIONE KILNER CURVA L.	BC166R

125MM

1	FORBICE DUROTIP MAYO-LEXER L. 165MM	BC284R

1	PORTAGHI DUROGRIP HEGAR-MAYO L. 150MM	BM065R

1	PORTAGHI DUROGRIP HEGAR-MAYO L. 185MM	BM066R

4	PINZA EMOSTATICA DELICATA HALSTED CURVA	BH203R

L. 185MM

2	PINZA EMOSTATICA KOCHER-OCHSNER RETTA	BH644R

1x2D. L. 185MM

2	PINZA DA DISSEZIONE PASSAFILI BABY-ADSON	BJ014R

L. 180MM

2	PINZA FERMATELI BACKHAUS L. 135MM	BF433R

2	RETRATTORE CORYLLOS L. 255M 80x20MM	BT521R

1	PINZA ISOLATA VINCENT L. 250MM	130-740-250

8	PINZA EMOSTATICA HALSTED-MOSQUITO CURVA	BH111R

L.125MM

2	DIVARICATORE MATHIEAU L. 200MM	BT040R

2	DIVARICATORE FARABEUF L.150MM	BT021R

2	CIOTOLA DA 0.16 LITRI	JG522R