1	MANICO BISTURI  N°3	10-130-03

1	PORTAGHI TC DERF 12CM	20-632-12

1	FORB. TC METZENBAUM-FINO CURVA 14,5 CM	11-955-14

1	FORBICE RETTA ACUTA	11-104-13

1	PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA 12,5 CM	BH121R

1	MOSQUITO	13-320-12

1	PINZA MINI ADSON 12 CM	12-166-12

1	PINZA ADSON CON 1X2 DENTI 12 CM	12-368-12