1	Impugnatura portalama, numero 3	208000

1	Forbici extra delicate, curve, l. 10 cm	511210

1	Forbici sec. JOSEPH, curve, l. 14 cm	511414

1	Forbici sec. COTTLE, curve, l. 10,5 cm	513410

1	Pinza, 7x8 denti sottili, l. 11 cm	530811

1	Pinza, chirurgica, lunghezza 14,5 cm	793402

1	Portacotone, scanalata su tre lati, l. 13 cm	151011

1	Elevatore sec. FREER, curvo, largh. 4 mm, l. 18 cm	477500

1	Uncino, un dente, grande curvatura, l. 16,5 cm	499101

1	Uncino, due denti, largh. 5 mm, l. 15 cm	499205

1	Bacinella in metallo, 25 cc	810802

1	Aspiratore sec. FERGUSON, 10 Ch	204810

1	Aspiratore sec. FERGUSON, 8 Ch	204808

1	Portaghi, morso in carburo di tungsteno, l. 13 cm	516013

1	Pinza per coagulazione bipolare, puntuta, l. 16 cm	842116

1	Cavo HF per pinza bipolare attacco erbe	847000E

2	Clamp per arterie sec. HALSTEAD curve	535212

4	PINZA MICRO MOSQUITO 12 CM CURVA	13-321-12

1	SCOLLATORE DOPPIO FREER L.185MM	OL165R