2	DIVARIC. RAGNELL-DAVIS CON VALVE	15-164-14

1	SONDA SCANALATA 160MM	BN006R

1	uncino Muller	FB121R

1	uncino Muller	FB122R

1	PINZA ISOL. CM 21 SENZA PRESA	80-900-21

5	PINZA EMOSTATICA HALSTED-MOSQUITO RETTA	BH110R

L. 125MM

5	PINZA EMOSTATICA HALSTED-MOSQUITO CURVA	BH111R

L.125MM

1	SPECILLO	16-100-13

1	SONDE A BOTTONE DIAM.1,5 MM 16 CM	16-103-16

2	DIVARICATORE DI FARABEUF L. 130MM	BT020R

1	PORTAGHI  CRILE - WOOD 150MM	20-638-15

1	PINZETTA DISSEZ. MICRO-ADSON 1X2 D. 120 MM	BD510R

1	FORBICE DUROTIP DA DISSEZIONE METZENBAUM	BC261R

CURVA L. 145MM

1	FORB. TC METZENBAUM-LAHEY CURV.14,5 CM	11-965-14