1	PUNTA STANDARD	80-515-08

2	VASCHETTA DA LABORATORIO 1,0 LITRI	JG524R

2	VASCHETTA DA LABORATORIO 0,4 LITRI	JG523R

2	MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	BB084R

1	MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	BB073R

1	DUROGRIP PORTAGHI FORBICI GILLIES 158MM	BM129R

1	DUROGRIP PORTAGHI MATHIEU 200MM	BM156R

1	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	BF426R

1	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.185MM	BH645R

1	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	BH644R

1	DUROTIP FORBICI MAYO RET.170MM	BC252R

1	DUROTIP FORBICI MAYO CRV.170MM	BC253R

1	PINZETTA ANAT.180MM	BD050R

1	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	BD559R

1	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.180MM	BD560R

1	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	BD557R

1	RASPATORE LAMBOTTE MM 25	FK359R

1	RASPATORE LAMBOTTE MM 10	FK356R

1	RASPATORE COBBS LARGA 19MM 280MM	FK148R

1	CURETTA TAGLIENTE SCHEDE FIG 1	FK624R

1	CURETTA TAGLIENTE VOLKMANN FIG 000	FK631R

2	pinza porta tamponi	BF058R

2	DIVARICATORE KOCHER A 4 DENTI SMUSSI	BT274R

1	MARTELLO OMBREDANNE 520GR L. 240MM	FL066R

2	PINZA BRIDGE CRV.275MM	BH213R

2	DISSETTORE PASSAFILI OVERHOLT	BJ026R

2	DIVARICATORE MATHIEAU AESCULAP	BT040R

1	CURETTA UTERINA SIMON TAGLIENTE RIGIDA	ER103R

2	ELEVATORE HOHMANN 23,5 CM DA 18 MM	23-541-18

1	PINZA SGORBIA MARQUARDT 200MM	FO520R

1	SGORBIA GULEKE 205MM	FO472R

1	divaricatore autostatico	BV249R

1	SCALPELLO LAMBOTTE 8 mm x 245 mm	FL651R

1	OSTEOTOMO LAMBOTTE 10MM	FL652R

1	OSTEOTOMO LAMBOTTE 18MM	FL655R

1	SCALPELLO PER OSTEOTOMIA N 4	37-626-04

1	SCALPELLO FOMON  16 CM DA 4 MM	37-623-04

1	raspa lima	OL405R

1	PORTAGHI TC MAYO-HEGAR 16 CM	20-642-16

1	PINZA ADSON SCANALATURA TRASVER. 120MM	BD222R

2	LEVA PER OSSA L. 160x6x2MM	FK117R

1	SCOLLATORE FREER L. 190MM	OL163R

2	DIVARICATORE FARABEUF	BT020R

2	DIVARICATORE MANINA A 3 REBBI	15-075-03

1	FORBICE DUROTIP DA DISSEZIONE METZENBAUM	BC261R

CURVA L. 145MM

1	FORBICE PUNTA SMUSSA STORZ	512511

1	FORBICE CURVA METZENBAUM MARTIN	11-961-18

1	PINZA MOSQUITO 12 CM	13-322-12

1	PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA 12,5 CM	BH121R

1	PINZA MICRO-MOSQUITO 12 CM RETTA	13-320-12

1	PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA 12,5 CM	13-311-12

1	PINZA ADSON CHIRURGICA	BD513R