2	PINZA PER TAMPONI FORSTER 25CM	14-352-25

1	FORBICE CURVA MARTIN	11-953-16

1	PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	BM236R

1	PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	BM235R

6	KOCHER RETTO	13-414-14

2	KLEMMER RETTO	13-374-14

2	PEAN RETTO	13-410-14

4	PINZA MOSQUITO 12 CM	13-322-12

3	PINZA MOSQUITO CURVA 12 CM	13-323-12

2	DIVARICATORE CRILE	BT012R

4	FARABEUF	BT020R

1	SPECULUM DI COLLIN 13 CM

1	SPECULUM DI COLLINS 14 CM	EL014R

1	VALVA DI KRISTELLER ANTERIORE MARTIN 3B	32-183-02

1	VALVA DI JACKSON	32-165-02

1	ISTEROMETRO GRADUATO	EO012R

1	PINZA PROTETTA	80-900-18

2	ADSON ANATOMICHE	BD222R

2	PINZA ADSON MORS.STRI. 1X2D. 120MM	BD512R

2	PINZA CHIRURGICA STANDARD 1x2 DENTI L.	BD559R

160MM

1	DILATATORE HEGAR 2.0 MM	EM102R

1	DILATATORE HEGAR 2.5 MM	EM132R

1	DILATATORE HEGAR 3.0 MM	EM103R

1	DILATATORE HEGAR 3.5 MM	EM133R

1	DILATATORE HEGAR 4.0 MM	EM104R

1	DILATATORE HEGAR 4.5 MM	EM134R

1	DILATATORE HEGAR 5.0 MM	EM105R

1	DILATATORE HEGAR 5.5 MM	EM135R

1	DILATATORE HEGAR 6.0 MM	EM106R

1	DILATATORE HEGAR 6.5 MM	EM136R

1	DILATATORE HEGAR 7.0 MM	EM107R

1	DILATATORE HEGAR 7.5 MM	EM137R

1	DILATATORE HEGAR 8.0 MM	EM108R

1	DILATATORE HEGAR 8.5 MM	EM138R

1	CAVO FIBRA OTTICA STORZ	495NCS

1	PORTAGHI  MM 5	26173KL

1	PORTA AGHI AUTOADDRIZZANTI	26173KAL

1	CONTROPORTAGHI	26173QR

1	MYOMA DRILL	7689-MB5

1	MYOMA-DRILL (10MM)	Z0000121136

1	ELETTRODO  DI CROCHET	700-005

1	DISSETTORE AD ANELLO MARYLAND BIPOLARE	PM438R

1	FORBICE BIPOLARE	PM437R

2	PINZA JOHANNES	PO736R

1	PINZA DA BIOPSIA	PO652R

1	PINZA BABCOCK	PO619R

2	PINZA COCCODRILLO	PO648R

2	PINZA AD ANELLO PICCOLA	14-320-24

1	FORBICE CURVA	BC591R

3	TROCAR POLIUSO TRASPARENTE MM 5	C0E08

2	TROCAR POLIUSO TRASPARENTE MM 11	C0E21

1	TROCAR POLIUSO TRASPARENTE MM 12	C0E23

1	VALVOLA PER PALLONCINO POLIUSO	1285-21-11

1	MANDRINO PER VALVOLA	1000-03-08

1	PALPATORE MM 5 CM 36	26175T

1	CANNULA ASP. CON AGO	L/L 7656

1	CANNULA ASP. PIATTO LUNGH. 30 CM	L/L 7660

1	CAVO MONOPOLARE BOWA ATTACCO MARTIN	280-035

1	CAVO PER PINZA BIPOLARE DELICATA	700-105-150

1	RISCALDATORE DI OTTICHE	C3001

1	BASE PER RISCALDATORE DI OTTICHE	C3002

1	PUNZONE PER ASPIRAZIONE COLECISTI	26175P

1	RIDUZIONE 5MM	T 1106-05

1	RIDUZIONE 10 MM	T 1106-10

2	PINZA BACKHAUS 13 CM	13-915-13

2	PINZA PER UTERO BRAUN 26 CM	32-628-25

1	SPINGINODO  MM 5	26596CL

1	PINZA GRASPER COCCODRILLO	PO623R

3	CIOTOLA MARTIN DIAM. 12CM	56-231-12

1	PUNTA STANDARD	80-515-08

1	AGO DI VERRES	H 80-210-20

1	AGO DI VERRES	H 80-212-20

1	AGO DI VERRES	H 80-215-20