1	CONNETTORE	8558.14

1	CAMICIA CH26	8655.374

1	MANDRINO CH24	8654.67

1	MANDR.STD.CAM.TERM.OBL.24FR	8654.17

1	R/CAMICIA INT	8654.3742

1	CONTROCAMICIA CH24	8655.3841

1	ELETTR. ATT. "E-LINE" 25/12	8654.204

2	ANSA PER RESEZIONE	8424.131

2	ELETTRODO PALLINA 22-28FR 25/12ø	8422.435

2	ELETTRODO RULLINO 22-24FR X 25ø	8423.02

2	ELETTRODO BOTTONE 22-24FR X 25ø	8423.01

1	RACC.DISTANZIATORE CAM. 8652-54	8652.704

1	CAVO LUCE	8061.353

1	PROL.GUIDASONDE 1 CAN. E RUBINETTO	8650.264

1	PINZA GUIDA-OTT. BIOPS.AP.BILAT	8650.604

1	CAVO MONOPOLARE X RESETTORE ATTACCO	815.052

ERBE 5M

2	PINZA ANATOMICA 15,5 CM PUNTA 0,6 MM	12-184-06

2	PINZA ANATOMICA STANDARD 20 CM	12-100-20

1	ELETTRODO COAGULAZIONE APPUNTITO	8423.09

1	FORB. MAYO CURVA 17 CM	11-171-17

1	FORBICE MAYO RETTA 20.5CM PUNTA ACUTA -	11-102-20

PUNTA SMUSSA

1	CALICE ACCIAIO GRADUATO	56-256-05

1	BICCHIERE ACCIAIO	56-650-90

2	TUBO IN SILICONE (MM4.763x7.938) CH24	L405

2	RACCORDO LUER-LOCK PER CARICO A FORO	886.00

PICCOLO

1	RACCORDO LUER-LOCK PER SCARICO	889.01

1	MINI CONTENITORE	39501XS

1	RACCORDO HAHN PER CARICO C/RUBINETTO	27502

9	GOMMINO ROSSO DIAM. 0.8MM	88.01

2	GOMMINO BLU DIAM. 1.4MM	88.02

1	URETROTOMO OTIS	8517.00

1	PUNTA RETTA PER URETROTOMO OTIS	15307.014

1	LAMA RIC. X URETROTOMO OTIS	8517.90