1	PINZA PORTATAMPONE AESCULAP CURVA L.	BF061R

220MM

1	CIOTOLA DA 0,06 LT	JG521R

1	PINZA EMOSTATICA KELLY RETTA L. 140MM	BH134R

1	FORBICE MAYO-LEXER CURVA L. 165MM	BC592R

1	MANICO PER BISTURI No. 3  L.125MM	BB073R

3	PINZA FERMATELI BACKHAUS L. 110MM	BF432R

1	PINZA SWORDFISH PUNCH RETTA	12-7501

1	PINZA SWORDFISH PUNCH UP 15°	12-7502

1	PINZA SWORDFISH PUNCH CURVATA IN ALTO	12-7505

1	PINZA HAMMERHEAD ROTARY PUNCH, SX, MORSO	12-8000

DI 2,2MM

1	PINZA HAMMERHEAD ROTARY PUNCH, DX, MORSO	12-8001

DI 2,2MM

1	PALPATORE RETTO L. 115MM	15-1001