1	MANICO BISTURI 3L CURVO	10-133-35

1	MANICO BISTURI N. 4 DA 13,5 CM	10-100-04

1	MANICO BISTURI  N°3	10-130-03

1	MANICO BISTURI PIENO N. 7 CM 16	10-137-07

1	MANICO DA BISTURI N°4 LUNGO	AD020/14

2	PINZA CHIRURGICA 160MM	BD559R

2	PINZA ANATOMICA STANDARD 18 CM	12-100-18

1	PINZA ANATOMICA 250MM	BD052R

1	PINZA ANATOMICA 250MM	BD052R

1	PINZA ANATOMICA STANDARD L. 300MM	BD053R

2	PINZA RETTA DE BAKEY ATR. 2 MM 20 CM	24-388-20

1	PINZA DE BAKEY ATR. 3,5 MM 24,5 CM	24-390-24

1	PINZA DE BAKEY MORSO SOTTILE L. 250x1,5MM	24-386-24

1	PINZA ATRAUMATICA DE BAKEY L. 300MM	FB408R

2	PINZA ISOL. CM 25 SENZA PRESA	80-900-25

2	PINZA ISOL. CM 21 SENZA PRESA	80-900-21

1	PINZETTA ATR. ISOLATA 240MM	BD859R

2	PINZA CUSHING ISOLATA ATRAUMA 300MM	BD860R

RETTA

1	PINZA BIPOLARE RETTA PUNTA ACUTA  L.	80-910-20

200x0,3MM

1	PINZA BIPOLARE	605-030

1	CAVO BIPOLARE ATTACCO CODMAN E VALLEYLAB	80-287-70

5M.

1	PUNTA LUNGA ELETTROBISTURI	80-678-10

1	PINZA A RASTRELLO	EH40

1	PINZA PEAN ROCHESTER CURVA 24 CM	13-411-24

2	PINZA PEAN ROCHESTER CURVA 22CM	13-411-22

2	PINZA TAMP. CURVA MORSI LISCI 24,5 CM	14-353-25

2	PINZA ANELLO LUNGA 24 CM	BF118R

2	PINZA P.TAMPONI RAMPLEY 180MM	BF116R

2	PASSAFILI LUNGHISSIMO	140-361-280

1	PASSAFILI LUNGHISSIMO	AA365/28

1	PINZA RUMEL CURVA L. 240MM	13-461-05

1	PINZA PASSAFILI GEMINI L. 230MM	BJ104R

1	PINZA DA DISSEZIONE GEMINI L. 200MM	BJ103R

1	PINZA EMOST.BABY-ADSON 180MM	BJ014R

2	PORTAGHI TC-MAYO-HEGAR L. 260MM	20-642-26

1	PORTAGHI DUROGRIP MOLTO DELICATO L.	BM027R

230MM

2	PORTAGHI DUROGRIP DE BAKEY L. 230MM	BM036R

2	PORTAGHI DUROGRIP HEGAR-MAYO L. 205MM	BM067R

2	PORTAGHI DUROGRIP DE BAKEY DELICATO L.	BM034R

210MM

1	FORBICE DA DISSEZIONE ANGOLATA 60° L.	BC624R

280MM

1	FORBICE TC-GOLD METZENBAUM-THOREK L.	11-945-28

280MM

2	FORBICE PER DISSEZIONE METZEMBAUM  23 CM	11-331-23

1	FORBICE TIPO HIGHMED METZENBAUM 23 CM	101-8175-23

2	FORBICE STILLE METZ. 18CM	101-8175-18

2	FORB.TC MAYO STILLE CURVA 17 CM	11-931-17

1	FORBICE TC MAYO RETTA 17CM	11-910-17

2	COMPRESSORE RETTO	EA130R

2	COMPRESSORE CURVO	EA131R

2	PINZA DA PRESA ATRAUMATICA ALLIS L.	EA097R

255x8,4MM

2	PINZA INTESTINALE ALLIS-THOMS 6x7D.  L.	EA020R

200MM

4	PINZA ZENKER 29,5 CM CURVAT. LEGGERA	13-469-01

6	PINZE DI BENGOLEA CURVE MM 24	BH229R

6	DISSETTORE PASSAFILI OVERHOLT	BJ026R

4	PINZA HALSTED MOSQUITO CURVA 20,5 CM	13-317-21

8	PINZA EMOSTATICA KOCHER-OCHSNER RETTA	BH644R

1x2D. L. 185 MM

8	PINZA EMOSTATICA ROCHESTER-PEAN RETTA	BH442R

L.160MM

4	PINZA PEAN CM 16 CURVA	13-381-16

6	PINZA MICRO MOSQUITO CURVA 12CM	13-321-12

4	PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA 1x2D. L.	13-313-12

125MM

1	PINZA PEAN (ROCHESTER) RETTA 26 CM	13-410-26

4	PINZA KELLY	13-579-22

1	PORTAGHI	BM272R

1	FORBICE METZENBAUM CURVA	AC971/28

1	FORBICE DUROTIP NELSON-METZENBAUM CURVA	BC281W

L. 280MM

6	PINZA MICRO MOSQUITO CURVA L. 100MM	AA131/10

1	RETRATTORE GIL VERNET L. 240x15MM	BT214R

1	RETRATTORE GIL VERNET L. 240x17MM	BT215R

1	RETRATTORE GIL VERNET L. 240x23MM	BT217R