2	CIOTOLA	JG524R

2	CIOTOLA	JG523R

1	MANICO BISTURI 4	BB084R

1	MANICO DA BISTURI No.4 L. 213MM	BB085R

2	PINZA MAIER P.POLIPI C.CREM. RET. 260MM	BF058R

2	PINZA DA DISSEZIONE STANDARD 1x2D. L.	BD561R

200MM

2	PINZA ADSON CON 1X2 DENTI 15 CM	12-368-15

1	RASPATORE COBBS LARGA 19MM 280MM	FK148R

1	PINZA DA CAPSULA PROTEK	75.00.48

1	PASSAFILO PICCOLO	BJ082R

1	DUROTIP FORBICI MAYO CRV.170MM	BC253R

1	DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	BC263R

1	FORBICE MAYO RETTA NOIR	BC252B

1	FORBICE DA CAPSULA INNOMED ANGOLATA 20°	3082

1	LEVA DI MULLER DIVARICATORE (BI-DENTONE)	75.26.05

1	DIVARICATORE QUADRATO CHARNLEY	7450-01D

2	VALVA STANDARD 5.1cm DIV CH	7450-02

2	VALVA STANDARD 7.6cm DIV CH	7450-03

1	VALVA STANDARD 15.2cm DIV CH	7450-06

1	VALVA LUNGA STANDARD 7.6cm DIV CH	7451-03

1	VALVA TESSUTI MOLLI 6.4cm DIV CH	7450-09B

2	LEVE ANGOLATE	76.15.11

1	CUCCHIAIO GRANDE X INNESTI	75.27.34

1	CUCCHIAIO VOLKMANN PROTEK	75.13.89

1	OSTEOTOMO 20MM	DO754R

1	osteotomo curvo 200x50mm	DO755R

1	MARTELLO OMBREDANNE 520GR L. 240MM	FL066R

1	PINZA SGORBIA LUER CURVA 180MM	FO463R

1	PINZA SGORBIA MARQUARDT 200MM	FO520R

1	CAVATAPPI	210-018-084

1	CERCACANALE	FL423R

1	ago di Redon punta triangolare con filetto 16	BN946R

1	DISSETTORE PASSAFILI OVERHOLT	BJ026R

2	PINZA BRIDGE CRV.275MM	BH213R

2	KOCHER CURVO	BH645R

3	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	BH644R

1	PINZA ISOLATA	RZ700-600-02

1	curetta tagliente curva	FK715R

1	PUNTA LUNGA ELETTROBISTURI	80-678-10

1	PUNTA STANDARD	80-515-08

1	PORTAGHI MAYO-HEGAR 18,5 CM	20-390-18

1	PORTAGHI DUROGRIP HEGAR-MAYO L. 205MM	BM067R

1	BATTITORE QUADRATO	75.00.54

1	PINZA DA ROTULA	TK24742-20

1	CURETTA CON DENTI PICCOLA 270 x 22 x 9 mm	75.09.82

2	CHIODI STEINMAN diametro 4mm -  CM 14	22-562-14

2	DIVARICATORE KOCHER 23 CM 77X30 MM	15-315-30

2	DIVARICATORE 4 REBBI	15-253-04

1	leva Homann 10mm	FK170R

1	ELEVATORE HOHMANN 27,5 CM DA 24 MM	23-547-24

1	LEVA DA OSSO A COLLO DI CIGNO MATTES	184656

1	RETRATTORE A UNCINO VOLKMANN 1 REBBO	BT241R

SMUSSO L. 220MM

1	PESTELLO D:12MM 200MM LUNGO	FL090R