1	VALVA ROCHARD PICCOLAMM 90	BT711R

1	VALVA ROCHARD MEDIAMM 105	BT712R

1	VALVA ROCHARD GRANDEMM 120	BT713R

1	DISPOSITIVO FISSAGGIO ROCHARD	BT710R

1	DISPOS.FISSAGGIO AL TAVOLO OPERATORIO	BT708R

COMPOSTO DA:

2	MORSETTO PER DISPOSITIVO FISSAGGIO

2	GANCIO PER DISPOSITIVO FISSAGGIO

3	BULLONE PER DISPOSITIVO FISSAGGIO