3	PINZA ATR. DE'BAKEY 200MM RETTA	FB406R

3	PINZA ATR. DE BAKEY 240 MM RETTA	FB407R

2	PINZA ATRAUMATICA DE BAKEY L. 200MM	FB415R

2	PINZA ATR.RETTA 150MM 2,8MM	FB414R

3	PINZA DA DISSEZIONE STANDARD 1x2D. L.	BD561R

200MM

2	PINZA DISSEZ. ADSON FINE 1X2D. L. 120MM	BD511R

1	PINZA DA PRESA DA POLMONE TUTTLE L. 230MM	BD801R

1	MANICO P. BISTURI NO. 4 133 MM	BB084R

2	MANICO BISTURI N. 3 AESCULAP	BB073R

1	PINZA ISOLATA VINCENT L. 250MM	130-740-250

1	DIVARIC.WEITLANER MM.165	BV094R

1	DIVARICATORE AUTOSTATICO ADSON-BABY L.	BV085R

140MM

2	RETRATTORE RAGNELL DOPPIO L. 150MM	BT004R

1	DIVARICAT.ADSON MM 200	170-794-200

1	DIVARIC. MATHIEU 20 CM (SET DA 2 PZ.)	BT040R

2	DIVARICATORE FARABEUF	BT020R

1	DIVARICATORE RICHARDSON- EASTMANN 27 CM	BT472R

1	DIVARICATORE RICHARDSON AMERICANO	BT471R

2	DIVARICAT. AMERICANINO  US-ARMY	BT041R

26X15/43X15-23X15/40X15

2	DIVARICATORE KOCHER A 4 DENTI SMUSSI	BT274R

2	DIVARICATORE MIDDELDORPF	170-443-002

1	PINZA ULRICH- AESCULAP P. MEDICA. CRV. 265	BF063R

MM

2	PINZA EMOSTATICA ROCHESTER-PEAN CURVA L.	BH443R

160MM

1	PINZA PER FISSARE CANALE DEFERENTE L.	EF195R

145MM

4	PINZA EMOST. KOCHER-OCHSEN RET. 1X2D.	BH646R

200MM

10	PINZA EMOSTATICA HEISS CURVA L. 200MM	BH207R

6	PINZA P. ARTERIE FRASER-KELLY CRV. 180MM	BH183R

4	PINZA INTEST. ATR. BABCOCK 160 MM	EA050R

1	PINZA EMOST.KOCHER- OCHSEN. CRV. 1X2 D.	BH643R

160 MM

4	PINZA INTESTINALE ALLIS DELICATA MM190	EA017R

4	PINZA INTESTINALE ALLIS	EA010R

2	PINZA EMOSTAT. ROCHESTER- PEAN RET. 185MM	BH444R

1	PINZA PENNINGTON	EA037R

1	PINZA EMOSTATICA PENNINGTON L. 155MM	BH902R

1	PINZA PER OVAIO ATRAUMATICA L. 250x21MM	EO338R

1	FORBICE PER FILI DUROTIP TAGLIO ONDULATO	BC295W

CURVA L. 180 MM

1	FORBICE METZENBAUM CURVA L. 180 MM	BC263R

1	FORBICE METZENBAUM NOIR CURVA L. 200MM	BC265B

2	FORBICI BABY METZENBAUM CRV. 145MM	BC259R

DUROTIP

1	FORBICI DUROTIP MAYO RET. 140 MM	BC250R

2	PORTAGHI DUROGRIP HEGAR-MAYO L. 185MM	BM066R

1	PORTA AGHI	20-650-20

2	PORTAGHI DUROGRIP DE'BAKEY 230 MM	BM036R

2	PINZA DA DISSEZIONE PASSAFILI BABY-ADSON	BJ014R

L. 180MM

1	PINZA PASSAFILI O'SHAUGNESSY L. 220MM	BJ067R

2	PINZA EMOST. MICRO ADSON 140 MM	BJ008R

10	PINZA KLEMMERINI CURVI	13-321-12

2	PINZA PER ANASTOMOSI BABY-BACK CURV.ANG.	FB563R

2	PINZA BABY PER IMP.MULTIPLO CURVA ANG.	FB567R

4	PINZA CHAMP BACKHAUS 135 MM	BF433R

3	UNCINI	TUSCHER

1	PINZA BIPOLARE	GK970R

1	PINZETTA BIPOLARE PARZIALM.ISOLATA 200MM	GK892R

1	FORBICE BIPOLARE MEDIA	BC688R

1	DISSETORE BIP.	BH686R

1	CIOTOLA	JG523R

1	CIOTOLA	JG524R

1	SONDA P. GOZZO KOCHER CON FORO 127/170	BM913R

MM