1	RACCORDO LUER LOCK MASCHIO PER CARICO	27500

1	RACCORDO HAHN PER CARICO C/RUBINETTO	27502

1	TUBO IN SILICONE (MM6.350x9.525) CH29	L445

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 116x50 MM	56-231-11

1	SPECULUM DI COLLIN 85 X 30 MARTIN	32-120-01

1	SPECULUM COLLINS 28 MM	EL013R

1	VALVA DI JACKSON	32-165-01

1	VALVA DI JACKSON	32-165-03

1	VALVA DI KRISTELLER ANTERIORE MARTIN 3B	32-183-02

1	VALVA DI KRISTELLER ANTERIORE1,5 X 11CM	32-191-01

MARTIN

1	ISTEROMETRO GRADUATO MARTIN 33CM	32-584-32

1	DILATATORE UTERINO DI HEGAR 2MM	EM102R

1	DILATATORE HEGAR 2.5 MM	EM132R

1	DILATATORE HEGAR 3.0 MM	EM103R

1	DILATATORE HEGAR 3.5 MM	EM133R

1	DILATATORE HEGAR 4.0 MM	EM104R

1	DILATATORE HEGAR 4.5 MM	EM134R

1	DILATATORE HEGAR 5.0 MM	EM105R

1	DILATATORE HEGAR 5.5 MM	EM135R

1	DILATATORE HEGAR 6.0 MM	EM106R

1	DILATATORE HEGAR 6.5 MM	EM136R

1	DILATATORE HEGAR 7.0 MM	EM107R

1	DILATATORE HEGAR 7.5 MM	EM137R

1	DILATATORE HEGAR 8.0 MM	EM108R

1	DILATATORE HEGAR 8.5 MM	EM138R

1	DILATATORE HEGAR 9.0 MM	EM109R

1	DILATATORE HEGAR 9.5 MM	EM139R

1	DILATATORE HEGAR 10.0 MM	EM110R

1	DILATATORE HEGAR 10.5 MM	EM140R

1	DILATATORE HEGAR 11.0 MM	EM111R

1	DILATATORE HEGAR 11.5 MM	EM141R

1	DILATATORE HEGAR 12 MM	EM112R

1	DILATATORE HEGAR 12,5MM	EM142R

1	FORBICE PER DISSEZIONE MAYO - STILLE 16CM	11-180-15

1	PINZA ANATOMICA STANDARD 20 CM	12-100-20

1	PINZA PORTABATUFFOLI	14-100-27

1	PORTABATUFFOLI	14-222-27

1	PINZA ANELLO	14-352-25

1	PINZA ANELLO PICCOLA	14-320-24

2	PINZA DI SCHROEDER	32-628-25

1	CURETTE MARTIN 2/0	32-920-05

1	CURETTE MARTIN 1	32-920-07

1	CURETTE MARTIN 3	32-920-09

1	CURETTE MARTIN 4	32-920-11

1	CAVO FIBRA OTTICA STORZ	495NCS

1	CAVO MONOPOLARE	277

1	CAMICIA PER RESETTORE	27050XA

1	CAMICIA RESETTORE	27050SL

1	RESETTORE PASSIVO	27050E

2	ANSA PALLINA	26050NK

2	ANSA PALLINA	27050N

2	ANSA DI COLLINS	27050L

3	ANSA DIATERMICA	27050G