1	Compasso di Castroviejo	J2820.2

1	Cucchiaio di Bunge	J2550.1

1	Ago da iniezione retrobulbare 0,6 mm 23g	J2660.4

1	CANNULA IDRODISSEZIONE ORIZZONTALE	J2641.8

ANGOLATO 0.5

1	Cannula d'aria 0,3mm curva	J2640.4

1	Spatola per ciclodialisi	J2412

1	Pinza da fissazione corneale ang.a forcella	J3311

1	BLEFAROSTATO	18195

1	Blefarostato	AE-1043N

1	Pinza da Fissazione di Graefe larga( pinza da	AE-4164

muscolo)

2	Pinza di bonn extradelicata	AE-4100

1	Pinza di boon delicata	AE-4101

1	Pinza serrafili diritta	AE-4102

1	FORBICE CORNEALE, CURVA SMUSSA	J1602

1	FORBICE CORNEALE, CURVA SMUSSA	J1600

1	PORTAGHI	J4131

1	Forbice congiuntivale(colibri)	AE-5054N

1	Cheratometro per astigmatismo di Maloney	AE-2743

1	SERRAFILI	AE-4381

1	PIATTO IN SILICONE	17150B

1	TRAPANO PASSO 0,25MM - MM 6,5	17150D65

1	TRAPANO PASSO 0,25MM - MM 7,0	17150D70

1	TRAPANO PASSO 0,25MM - MM 7,25	17150D72

1	TRAPANO PASSO 0,25MM - MM 7,5	17150D75

1	TRAPANO PASSO 0,25MM - MM 7,75	17150D77

1	TRAPANO PASSO 0,25MM - MM 8,00	17150D80

1	TRAPANO PASSO 0,25MM - MM 8,25	17150D82

1	TRAPANO PASSO 0,25MM - MM 8,50	17150D85

1	TRAPANO PASSO 0,25MM - MM 8,75	17150D87

1	TRAPANO PASSO 0,25MM - MM 9,00	17150D90

1	Cannula idrodissezione angolata curva g25	AE-7621

1	Cannula idrodissezione nagara 27 gauce	AE-7622A

1	Cannula idrodissezione angolata 25g	AE-7629

1	Cannula aria 14g	AE-7076

1	Cannula aria angolata 18ga	AE-7190

1	Bishop-Harmon bulb/adaptor set (pompetta blu)	AE-7195

1	SARNICOLA DALK SPATULA	AE-2900

1	SARNICOLA DALK 27G CANULA	AE-7821

2	SPATOLA	AE-2050

2	SPATOLA	AE-2065