1	MICROFORBICE JACOBSON CURVA CON ARRESTO	FD023R

L. 185MM

1	MICROFORBICE RETTA CON ARRESTO L. 160MM	FD016R

1	MICROFORBICE BIEMER DA VENA L. 130MM	FD028R

1	MICROPORTAGHI RETTO SENZA ARRESTO L.	FD080R

185MM

1	PINZA LAZAR PER MICRO L. 155x0.5MM	BD260R

2	PINZA PER MICRO CON ARRESTO E PLATEAU L.	BD264R

185x0.5MM

1	PINZA ADSON 1x2D. L. 120MM	BD512R

2	MICRODIVARICATORE LOGAN MODIF. REILL L.	BV013R

50MM

1	MICRODIVARICATORE FINSEN CON ROTELLA L.	BV005R

70MM