2	VASCHETTA LABORATORIO LT.1.0	JG524R

1	MANICO DA BISTURI No.4 L. 133MM	BB084R

1	MANICO DA BISTURI No.4 L. 213MM	BB085R

1	REGOLO ACCIAIO SCALA MILL. E POL. L. 150MM	AA804R

1	SGORBIA STILLE L. 205x25MM	FL577R

1	SGORBIA STILLE L. 205x15MM	FL575R

4	DIVARICATORE FARABEUF L.150MM	BT021R

1	LEVA DI HOHMANN L. 260x24MM	FK172R

1	LEVA DI HOHMANN L. 285x34MM	FK173R

1	LEVA PER OSSA VERBRUGGE-MULLER L.	FK174R

240x44MM

1	LEVA PER OSSA VERBRUGGE-MULLER L.	FK175R

255x65MM

1	OSTEOTOMO STILLE L. 205x8MM	FL512R

1	OSTEOTOMO STILLE L. 205x12MM	FL514R

1	OSTEOTOMO STILLE L. 205x15MM	FL515R

1	OSTEOTOMO STILLE L. 205x20MM	FL516R

1	OSTEOTOMO STILLE L. 205x25MM	FL517R

1	STRUMENTO PER FORARE A MANO 13,5 CM	22-130-14

1	RASPATORE LAMBOTTE L. 215x20MM	FK358R

1	ELEVATORE PER OSSA SCHUMACHER  L.	FK177R

290x35MM

1	SGORBIA ROTTGEN-RUSKIN L. 240MM	FO521R

1	PINZA PIATTA L. 185MM	LX189R

1	CURETTA TAGLIENTE VOLKMANN FIG. 2 L.	FK635R

170x8,5MM

1	PINZA PORTATAMPONE AESCULAP RETTA L.	BF060R

220MM

6	PINZA EMOSTATICA KOCHER-OCHSNER RETTA	BH644R

1x2D. L. 185MM

6	PINZA EMOSTATICA KOCHER-OCHSNER RETTA	BH648R

1x2D. L. 225MM

2	PINZA DA DISSEZIONE STANDARD 1x2D. L.	BD561R

200MM

1	PINZA ANATOMICA STANDARD L. 200MM	BD051R

2	PORTAGHI DUROGRIP HEGAR-MAYO L. 205MM	BM067R

4	FERMATELI ROEDER L. 135MM	BF448R

2	PINZA EMOSTATICA KOCHER CURVA 1x2D.	BH615R

L.140MM

1	PINZA EMOSTATICA KELLY CURVA L. 140MM	BH135R

1	FORBICE MAYO CURVA L. 190MM	BC563R

1	FORBICE PER FILI DUROTIP TAGLIO ONDULATO	BC295W

CURVA L. 180 MM

1	CALIBRO MISURA L. 100MM	AA847R

1	MARTELLO OMBREDANNE 520GR L. 240MM	FL066R

1	BATTITORE	42612

2	DIVARICATORE DI SCAGLIETTI	3053

2	DIVARICATORI DI PUTTI	3041

1	ESTRATTORE FILETTATO	4276

2	PINZE DA RIDUZIONE	3352

2	PINZE DIAFISIARIA	BCP-1305

1	CIOTOLA DA 2,5LT.	JG525R

1	SPATOLA X 43001	43023

1	RAGGIO X 43001	43035

4	DIVARICATORE MATHIEAU L. 200MM	BT040R