1	MANICO PER BISTURI No. 3  L.125MM	BB073R

3	PINZA DA DISSEZIONE STANDARD 1x2D. L.	BD561R

200MM

2	DIVARICATORE FARABEUF	BT020R

4	DIVARICA.MATHIEU 47X13/42X25-42X13/36X25	BT040R

1	RETRATTORE RICHARDSON-EASTMAN  L. 250MM	BT471R

1	RETRATTORE RICHARDSON-EASTMAN L. 270MM	BT472R

2	CIOTOLA DA 0.16 LITRI	JG522R

1	FORBICE DI METZENBAUM NOIR CURVA L. 180MM	BC263B

1	PORTAGHI DE BAKEY MEDIO TC	BM036R

2	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	BM066R

1	FORBICE PER FILI DUROTIP TAGLIO ONDULATO	BC295W

CURVA L. 180 MM

10	PINZA EMOSTATICA HEISS LEGGERMENTE CURVA	BH207R

L. 200MM

4	PINZA EMOSTATICA KOCHER-OCHSNER RETTA	BH644R

1x2D. L. 185MM

4	PINZA CHAMP BACKHAUS 135MM	BF433R

1	PINZA EMOSTATICA KOCHER-OCHSNER RETTA	BH648R

1x2D. L. 225MM

1	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.225MM	BH649R

1	PINZA DA MEDICAZIONE ULRICH-AESCULAP	BF063R

CURVA L. 265MM

1	PINZA DA MEDICAZIONE FOERSTER-BALLANGER	BF122R

RETTA L. 245MM

1	PINZA PER CALCOLI RENALI RANDALL	EF051R

LEGGERMENTE CURVA L. 225MM

1	PINZA PER CALCOLI RENALI RANDALL	EF052R

1	PINZA ISOLATA VINCENT L. 250MM	130-740-250

2	PINZA ATR. DE'BAKEY 200MM RETTA	FB406R

2	PINZA ANATOMICA	12-100-25

1	PASSAFILI	13-451-23

1	FORB. TC METZENBAUM CURVA 23 CM	11-943-23

4	PINZA BABCOCK 21 CM	30-192-20

1	MANICO BISTURI N. 4	10-100-04

1	SPATOLA ADDOM. MALLEAB. LUNG. 330X40 MM	BT762R

1	SPATOLA ADDOM. MALLEAB. LUNG. 330X30 MM	BT761R

1	DIVARIC. HARRINGTON 31,5 CM MM 137X44	15-581-01

1	DIVARIC. HARRINGTON 33 CM MM 137X65	15-581-02

1	VALVA PER DIV FRITSH	BT658R

1	VALVA DI DOYEN	15-461-25

1	DIVARIC. MIDDELDORPF 27 CM 52X50 MM	15-441-02

1	DIVARICATORE DEAVER # 5 75X310MM	BT615R

1	RETRATTORE MIKULICZ VALVA 147x50MM L.	BT623R

250MM