2	AGO CURV.PAYR SEZ.TON.FIG.00 (CF.12PZ.)	20-230-20

2	AGO CURV.PAYR SEZ.TON.FIG.2 (CF.12PZ.)	20-231-02

1	MISURATORE 22 CM 8	17-418-20

1	MANICO BISTURI PIENO N. 7 CM 16	10-137-07

2	PINZA TIT.DE BAKEY 20 CM ATRAUMA 1,8 MM	12-284-20

2	PINZA POTTS-SMITH ANATOMICA 21 CM	12-192-21

2	FORB. TC METZENBAUM-FINO CURVA 14,5 CM	11-955-14

2	FORB. TC METZENBAUM CURVA 18 CM	11-943-18

1	FORB.POTTS-SMITH 18 CM CON LAME A 60ø	11-393-19