2	Micropinze di Hoskin (di varie dimensioni)	J3266.13

1	Pinza pannarale con 1x2 denti obliqui da0.25mm	J3254

1	Porta aghi di Castroviejo curvo senza arresto	J4061

145mm

5	pinza emostatica- dieffenbach- 4cm retta, zigrinata	J2716.1

1	Cannula lunga di Charleux-0,6mm curva	J2256

1	Atkinson 23 gauce (AGHI RETROBULBARI) retta	AE-7070

1	Blefarostato	AE-1043N

2	PINZA DI S. MARTIN	AE-4330

1	Pinza di Bietti(RETTA CORNEALE)	AE-4060

1	Forbice Westcott	AE-5510

2	LACRIMAL DILATOR CASTROVIEJO	AE-1640

2	Uncini da strabismo	AE-2128

1	Elevatori palpebrali di varie misure	AE-1231

1	Elevatori palpebrali di varie misure	AE-1232

1	Elevatori palpebrali di varie misure	AE-1233

1	Elevatori palpebrali di varie misure	AE-1234

1	RETRATTORE SCHEPENS	AE-1240

1	Porta aghi di Kalt (per cistotomo)	AE-6300

1	Coni per sondaggio vie lacrimali	AE-1661

1	Pinza per dilatazione sleeve in silicone	AE-4910

1	Porta aghi corneale	AE-6161

1	Pinza di bonn extradelicata	AE-4100

1	Pinza di boon delicata	AE-4101

1	DEPRESSORE SCLERALE	1043

1	PORTAGHI	J4131

1	DILATATORE DI WILDER MISURA 0 diametro	J2625.0

0.30 mm

1	PORTAGHI CURVO TROUTMAN	J4121