1	PINZA DA PRESA AD ANELLI WILLIAMS L. 165MM	30-186-16

1	DIVARICATORE AUTOSTATICO ACUTO FINSEN L.	15-702-07

70x20MM

1	DIVARICATORE AUTOSTATICO SMUSSO FINSEN	15-703-07

L. 70x20MM

2	FORBICE DA IRIDECTOMIA STEVENS RETTA	11-680-11

PUNTE ACUTE L. 110MM

2	FORBICE DA PALATO DIETHRICH-SALYER	11-379-45

ANGOLATA L. 120MM

2	PINZA CHIRURGICA DELICATA 1x2D. L. 160MM	12-321-16

2	PINZA DE BAKEY RETTA ATRAUMATICA L.	24-386-16

160x1,5MM

2	PINZA ADSON CHIRURGICA 1x2D. L. 120MM	12-368-12

2	PINZA DA DISSEZIONE DELICATA ANATOMICA	12-502-10

RETTA L. 100MM

1	PINZA DA DISSEZIONE DELICATA ANATOMICA	12-503-10

CURVA L. 100MM

1	PINZA DA DISSEZIONE DELICATA ANATOMICA	12-505-10

CURVA FORTE L. 95MM

2	PINZA ANATOMICA SEMKEN L. 120MM	12-172-12

1	MICROPORTAGHI TC GOLD CASTROVIEJO RETTO	20-620-00

L. 145MM

1	MICROPORTAGHI TC GOLD CASTROVIEJO CURVO	20-620-01

L. 145MM

1	PORTAGHI MICRO	250-064-246

1	MICROPORTAGHI TC GOLD CASTROVIEJO CURVO	20-621-14

MORSO LISCIO L. 145M

1	CANNULA PER IRRIGAZIONE VASCOLARE VOLLMAR	18-691-15

ø1,5 L. 60MM

1	CANNULA PER IRRIGAZIONE VASCOLARE VOLLMAR	18-691-20

ø 2 L. 60MM

1	CANNULA PER IRRIGAZIONE VASCOLARE VOLLMAR	18-691-25

ø 2,5 L. 60MM

1	CANNULA PER IRRIGAZIONE VASCOLARE VOLLMAR	18-691-30

ø 3 L. 60MM

1	CANNULA PER IRRIGAZIONE VASCOLARE VOLLMAR	18-691-40

ø 4 L. 60MM

1	DIVARICATORE A UNCINO 1 REBBO ACUTO L.	15-100-01

165MM

1	DIVARICATORE A UNCINO 2 REBBI ACUTI L.	15-100-02

165MM

1	DILATATORE VASCOLARE DE BAKEY ø 0,5MM L.	24-492-05

190MM

1	DILATATORE VASCOLARE DE BAKEY ø 1MM L.	24-492-10

190MM

1	DILATATORE VASCOLARE DE BAKEY ø 1,5MM L.	24-492-15

190MM

1	DILATATORE VASCOLARE DE BAKEY ø 2MM L.	24-492-20

190MM

1	DILATATORE VASCOLARE DE BAKEY ø 2,5MM L.	24-492-25

190MM

1	DILATATORE VASCOLARE DE BAKEY ø 3MM L.	24-492-30

190MM

1	DILATATORE VASCOLARE DE BAKEY ø 3,5MM L.	24-492-35

190MM

1	DILATATORE VASCOLARE DE BAKEY ø 4MM L.	24-492-40

190MM

1	DILATATORE VASCOLARE DE BAKEY ø 4,5MM L.	24-492-45

190MM

1	DILATATORE VASCOLARE DE BAKEY ø 5MM L.	24-492-50

190MM

1	DILATATORE VASCOLARE DE BAKEY ø 7MM L.	24-492-70

190MM

1	DILATATORE VASCOLARE DE BAKEY ø 9MM L.	24-492-90

190MM

1	SPATOLA PER INTIMA ROBB DOPPIA L. 240MM	24-539-03

1	CURETTE DOPPIA WILLINGER OVALE L. 165MM	23-359-10

FIG. 0/0

3	DIVARICATORE TRACHEALE LUER L. 110MM	27-145-11

2	MANICO BISTURI N.3 IMPUGNATURA N.4	10-130-04

10	PINZA MIKRO-MOSQUITO CURVA L. 100MM	13-321-10

2	PINZA MIKRO-MOSQUITO CURVA L. 120MM	13-321-12

2	PINZA HALSTED-MOSQUITO RETTA L. 125MM	13-310-12

4	PINZA BACKHAUS L. 90MM	13-915-08

2	PORTAGHI TC GOLD MICROVASCULAR L. 140MM	20-666-00

1	PINZA PASSAFILO GEMINI L. 130MM	13-451-13

4	BULLDOG CURVA ATRAUMATICA DE BAKEY L.	24-393-12

110MM

4	BULLDOG CURVA ATRAUMATICA DE BAKEY L.	24-393-08

85MM

1	BULLDOG ATRAUMATICA DE BAKEY-SATINSKY L.	24-291-09

90MM

2	BULLDOG CURVA ATRAUMATICA GLOVER L. 65MM	24-399-06

2	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 116x50 MM	56-231-11

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 80x40 MM	56-231-08

1	FORBICE TC-GOLD MAYO RETTA L. 170MM	11-910-17

1	ELETTRODO A BISTURI 22 MM	80-515-08

2	FORBICE DA DISSEZIONE CURVA DELICATA	OK366R

STEVENS L. 110MM

2	RAGNELL STILLE DISSECTING SUPER CUT	101-8380-122

ERGONOMIC SCISSORS curve