1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 80x40 MM	56-231-08

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 61 X 30 MM	56-231-06

1	FORBICE RETTA 17CM MARTIN	11-910-17

1	FORB. TC METZENBAUM-FINO CURVA 14,5 CM	11-955-14

1	PINZA P.TAMPONI RAMPLEY 180MM	BF116R

1	PORTAGHI DUROGRIP BABY-CRILE-WOOD	BM013R

L.150MM

1	PINZA MICRO-MOSQUITO 12 CM RETTA	13-320-12

1	PINZA MOSQUITO KLEMMER RETTA 12,5CM	13-310-12

2	PINZA MICRO-MOSQUITO 12 CM CURVA	13-321-12

2	MICRO MOSQUITO CURVI	13-321-10

1	PINZA CHIRURGICA DELICATA	BD537R

1	PINZA ANATOMICA 14,5 CM	06.02.14

1	DIVARICATORE DESMARRES CUSCHING	15-091-18