1	FORBICE DA PROSTATA sec.BRACCI	BG 562

4	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 167x75 MM	56-231-16

2	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 128x55 MM	56-231-12

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 80x40 MM	56-231-08

1	BACIN.RENIF.ACCIAIO INOX 250x140x40 MM	56-673-25

2	PUNTA A SPILLO	80-520-08

2	PUNTA LUNGA ELETTROBISTURI	80-678-10

2	ELETTRODO AD ANSA DI FILO DIAM. 10 MM	80-542-08

2	PUNTA STANDARD	80-515-08

1	MANICO BISTURI N. 4 DA 13,5 CM	10-100-04

2	SPECILLO BOTTONUTO DIAM.1,5 MM DA 20 CM	16-103-20

2	SONDA LOCKHART-MUMMERY 16,5 CM FIG.3	16-189-16

1	PINZA WINTER RETTA PRESA GRANDE 28 CM	33-344-02

2	PINZA ISOL. CM 25 SENZA PRESA	80-900-25

3	PINZA DURANTE 25 CM	12-426-25

3	PINZA DURANTE 20,5 CM	12-426-20

2	PINZA POTTS-SMITH ANATOMICA 24,5 CM	12-192-25

2	PINZA POTTS-SMITH ANATOMICA 21 CM	12-192-21

2	PINZA CHIRURGICA CON DENTI 1X2 18 CM	12-301-18

2	PINZA A "S" OVERHOLT-MARTIN 21,5 CM	13-417-04

4	PINZA BABCOCK 21 CM	30-192-20

6	PINZA LERICHE CURVA 15 CM	13-327-15

2	PINZA A "S" OVERHOLT-MARTIN 21 CM	13-417-03

2	PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA 18 CM	13-317-18

1	FORB. MAYO-STILLE CURVA 19,5 CM	11-185-19

1	FORB. TC METZENBAUM CURVA 20,5 CM	11-943-20

1	FORB. TC MAYO CURVA 23 CM	11-911-23

2	FORB. TC METZENBAUM CURVA 23 CM	11-943-23

1	FORBICE TC-GOLD MAYO RETTA L. 170MM	11-910-17

1	FORB. SATINSKY CURVA AD "S" 25,5 CM	11-375-24

6	PINZA THOMS-ALLIS 20,5 CM	30-150-20

3	PINZA PER AFFERRARE INTESTINO E TESSUTI	30-134-25

ALLIS L. 255MM

2	PORTAGHI TC MAYO-HEGAR L. 200MM	20-642-20

2	PORTAGHI TC DE BAKEY 23 CM	20-646-23

2	PORTAGHI TC MAYO-HEGAR 24 CM	20-642-24

4	PINZA KOCHER-OCHSNER RETTA L. 205MM	13-414-20

6	PINZA PEAN (ROCHESTER) RETTA 20,5 CM	13-410-20

1	PINZA MUSEAUX 24 CM DA 8 MM	32-704-24

3	PINZA PER TAMPONI FORSTER MORSO	14-352-25

ZIGRINATO L. 250MM

2	PINZA PER TAMPONI CURVA ZIGR. 24,5 CM	14-355-25

2	PINZA PEAN (ROCHESTER) CURVA 22 CM	13-411-22

2	KELLY	16.51.24

1	AMERICANO PICCOLO	15-381-01

1	AMERICANO GRANDE	15-381-02

1	DIV. GOSSET CM 18,5 APERTURA 140 MM	15-846-00

1	DIVARICATORE VESCICALE GUARDUCCI	BG 140

5	STECCHE CENTRALI

8	VALVE LATERALI