1	PINZA PORTATAMPONE AESCULAP CURVA L.	BF061R

220MM

2	CIOTOLA	JG524R

2	PINZA CHIRURGICA STANDARD L. 130MM	BD555R

2	PINZA ANATOMICA DELICATA L. 145MM	BD027R

4	PINZA KOCHER-OCHSNER RETTA L. 160MM	BH642R

6	PINZA EMOSTATICA HALSTED-MOSQUITO CURVA	BH111R

L.125MM

5	PINZA FERMATELI BACKHAUS L. 110MM	BF432R

1	MANICO PER BISTURI No. 3  L.125MM	BB073R

1	MANICO DA BISTURI No.4 L. 133MM	BB084R

1	FORBICE PER FILI DUROTIP TAGLIO ONDULATO	BC295W

CURVA L. 180 MM

1	FORBICE METZENBAUM CURVA L. 180 MM	BC263R

1	FORB. TC MAYO STILLE CURVA 17 CM	11-931-17

2	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	BM066R

2	RETRATTORE A UNCINO VOLKMANN 1 REBBO	BT241R

SMUSSO L. 220MM

4	DIVARICA.MATHIEU 47X13/42X25-42X13/36X25	BT040R

1	ELEVATORE PER OSSA SCHUMACHER  L.	FK177R

290x35MM

1	LEVA DI HOHMANN L. 260x25MM	FK176R

1	LEVA DI HOHMANN L. 260x24MM	FK172R

1	ELEVATORE D'ANCA WAGNER L. 220x17MM	FK167R

1	OSTEOTOMO STILLE L. 205x8MM	FL512R

1	OSTEOTOMO STILLE L. 205x10MM	FL513R

1	OSTEOTOMO STILLE L. 205x12MM	FL514R

1	MARTELLO HAJEK 135GR L. 220MM ø 27MM	FL044R

1	PINZA TAGLIENTE DI RUSKIN-LISTON L. 190MM	FO640R

1	CURETTE TAGLIANTE VOLKMANN Fig. 00	FK632R

L.170x4.4MM

1	RASPA DOPPIA DUROGRIP L. 205MM 52/62	OL429R

2	PINZA PER CARTILAGINE DINGMANN L. 185MM	FO110R

2	PINZA VERBRUGGE PER OSSA L. 255MM 4x10MM	FO181R

1	SGORBIA STILLE L. 205x10MM	FL573R

1	RASPATORE LAMBOTTE L. 215x10MM	FK356R

1	PINZA DA OSSA DI RUSKIN L. 190MM	FO518R

1	PINZA DA RIPOSIZIONAMENTO L. 205MM	FO118R

2	PINZA DA RIDUZIONE	3351

1	PINZA SGORBIA 15MM	FL575R

1	ALESATORE PERFORATORE L. 150MM	FR118R

1	RETRATTORE ADDOMINALE DENIS-BROWNE	BV645R

175x150MM

2	VALVA PER RETRATTORE ADDOMINALE	BV648R

DENIS-BROWNE 40x30MM

2	VALVA PER RETRATTORE ADDOMINALE	BV649R

DENIS-BROWNE 40x40MM

2	VALVA PER RETRATTORE DENIS-BROWNE	BV646R

20x30MM

4	DIVARICATORE DI FARABEUF L. 130MM	BT020R

4	DIVARICATORE FARABEUF L.150MM	BT021R