2	VASCHETTA LABORATORIO LT.1.0	JG524R

2	PINZA P.ARTERIE FRASER-KELLY CRV.180MM	BH183R

4	PINZA EMOSTATICA KOCHER-OCHSNER RETTA	BH644R

1x2D. L. 185MM

4	PINZA EMOSTATICA HALSTED-MOSQUITO CURVA	BH111R

L.125MM

4	PINZA EMOSTATICA HALSTED-MOSQUITO RETTA	BH110R

L. 125MM

2	PORTAGHI DUROGRIP HEGAR-MAYO L. 185MM	BM066R

1	FORBICE DUROTIP DA DISSEZIONE METZENBAUM	BC261R

CURVA L. 145MM

1	FORBICE DUROTIP CURVA DA LEGATURA L.	BC294W

145MM

1	FORB. TC MAYO STILLE CURVA 17 CM	11-931-17

4	PINZA FERMATELI BACKHAUS L. 110MM	BF432R

1	PINZA PORTATAMPONE AESCULAP RETTA L.	BF060R

220MM

1	CURETTA TAGLIENTE VOLKMANN FIG 0	FK633R

2	RETRATTORE A 1 REBBO SMUSSO L. 220MM	BT239R

1	PINZA DA SCHEGGE L. 130MM	FO601R

1	MARTELLO HAJEK 135GR L. 220MM ø 27MM	FL044R

1	ELEVATORE PER OSSA L. 240x17MM	FK171R

1	ELEVATORE D'ANCA WAGNER L. 220x17MM	FK167R

1	MANICO DA BISTURI No.4 L. 133MM	BB084R

1	RASPATORE CURVO LAMA RETTA L.175x13MM	FK323R

1	SCALPELLO LAMA OBLIQUA L. 140x8MM	FL124R

1	SCALPELLO LAMA OBLIQUA L. 140x10MM	FL126R

1	PINZA ANATOMICA STANDARD L. 200MM	BD051R

2	PINZA CHIRURGICA STANDARD L. 145MM	BD557R

2	PINZA DA CARTILAGINE DINGMANN L. 185MM	FO111R

2	PINZA DA RIDUZIONE	3351

1	PINZA TAGLIENTE CURVA 170MM	FO602R

1	DECHAMP	BM822R

1	DECHAMP	BM823R

2	DIVARICATORI SCAGLIETTI	3050

4	DIVARICATORE FARABEUF L.150MM	BT021R