1	FORBICI DISSEZ.NELSON-METZENBAUM 350MM	BC625R

1	DUROTIP FORBICI DISS.CRV.350MM	BC285R

1	FORBICI RET.LI A S CRV.325MM	BC627R

3	PINCE EMOST.ZENKER CRV.350MM	BJ130R

3	PINCE EMOST.ZENKER CRV.350MM	BJ131R

3	PINCE EMOST.ZENKER CRV.350MM	BJ132R

1	PINZA ATRAUMATICA RETTA 300MM 3,5MM	FB409R

2	PINZA ATR.ALLIS LUNGHEZZA 350MM	EA101R

1	DUROGRIP PORTAGHI MUELLER 360MM	BM089R

1	DUROGRIP PORTAGHI A BAIONETTA 350MM	BM106R

1	DIVARICAT.DI HOESEL VALVA 220X40MM	BT446R

1	RETTRATTORE 250X30/60MM	BT626R

1	PINZA ATR.ANAST.RETTALE MUELLER 375MM	EA356R

1	SPATOLA ADDOMINALE HABERER MALLEABILE	BT758R

CONICA