1	PINZA COLLIN 17 CM ANELLI OVALI	13-278-17

2	FORB. TC MAYO CURVA 17 CM	11-911-17

1	FORB. TC METZENBAUM CURVA AD "S" 18 CM	11-967-18

2	PINZA DANDY CON DENTI 14,5 CM	13-357-14

4	PINZA ALLIS 15,5 CM CON 5/6 DENTI	30-134-15

6	PINZA EMOSTATICA KELLY-RANKIN CURVA L.	13-335-16

160MM

6	PINZA EMOSTATICA KOCHER RETTA L. 160MM	13-384-16

1	PINZA MINI-ADSON 12 CM	12-166-12

2	PINZA TC DA DISSEZIONE OEHLER DENTATA L.	12-260-14

145MM

2	PINZA DISSEZIONE RUSS. MODELL L. 200MM	12-420-20

1	MANICO BISTURI N. 4 DA 13,5 CM	10-100-04

1	DIVARIC. MIDDELDORPF 23 CM 25X22 MM	15-361-02

1	DIVAR. RICHARDSON-EASTMANN 26 CM FIG.1	15-381-01

1	RETRATTORE RICHARDSON-EASTMAN L. 270MM	15-381-02

2	DIVARICATORI MATHIEU 20 CM	15-683-00

2	PORTAGHI	20-642-20

2	DIVARICATORI FARABEUF 11,5 CM	15-663-00

2	PINZA AD ANELLO	BF122R

1	PINZA ANATOMICA PUNTA FINE 25 CM	12-120-25

2	PINZA ANATOMICA STANDARD 20 CM	12-100-20

1	MANICO BISTURI N 3 IMPUGN. 4	10-130-04

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 80x40 MM	56-231-08