1	VALVA KRISTELLER 115 X 22 MM	32-197-01

1	SPECOLO KRISTELLER 105X26 MM	32-196-01

2	PINZA UTERINA DI SCHRODER 25,5CM	32-622-25

1	ISTEROMETRO GRADUATO MARTIN 33CM	32-584-32

1	DILATATORE UTERINO DI HEGAR 2 MM	32-400-02

1	DILATATORE UTERINO DI HEGAR 3MM	32-400-03

1	DILATATORE UTERINO DI HEGAR 4 MM	32-400-04

1	DILATATORE UTERINO DI HEGAR 5MM	32-400-05

1	DILATATORE UTERINO DI HEGAR 6MM	32-400-06

1	DILATATORE UTERINO DI HEGAR 7MM	32-400-07

1	DILATATORE UTERINO DI HEGAR  8MM	32-400-08

1	DILATATORE UTERINO DI HEGAR 9MM	32-400-09

1	DILATATORE UTERINO DI HEGAR 10MM	32-400-10

1	DILATATORE UTERINO DI HEGAR 11MM	32-400-11

1	DILATATORE UTERINO DI HEGAR 12MM	32-400-12

1	DILATATORE UTERINO DI HEGAR  13MM	32-400-13

1	DILATATORE UTERINO DI HEGAR 14MM	32-400-14

1	DILATATORE UTERINO DI HEGAR 2,5MM	EM132R

1	DILATATORE UTERINO HEGAR 3,5MM	EM133R

1	DILATATORE UTERINO HEGAR 4,5MM	EM134R

1	DILATATORE UTERINO HEGAR 5,5MM	EM135R

1	DILATATORE UTERINO HEGAR 6,5MM	EM136R

1	DILATATORE UTERINO HEGAR 7,5MM	EM137R

1	DILATATORE UTERINO HEGAR 8,5MM	EM138R

1	DILATATORE UTERINO HEGAR 9,5MM	EM139R

1	DILATATORE UTERINO HEGAR 10,5MM	EM140R

1	DILATATORE UTERINO HEGAR 11,5MM	EM141R

1	DILATATORE UTERINO HEGAR 12,5MM	EM142R

1	DILATATORE UTERINO HEGAR 13,5MM	EM143R

1	ELETTROTOMO PASSIVO MONO/BIPOLARE	8653.224

1	CAVO ACC/ICC-SONDE UNI.3M ERBE	20196-119

1	CAMICIA INTERNA	8653.018

1	CAMICIA ESTERNA 21FR	8653.021

2	TUBO IN SILICONE (MM4.763x7.938) CH24	L405

2	RACCORDO LUER-LOCK PER CARICO A FORO	886.00

PICCOLO

2	RACCORDO LUER-LOCK PER SCARICO	889.01

1	CIOTOLA	56-231-12

1	PINZA ANATOMICA	12-100-20

1	PINZA DANDY CON DENTI 14,5 CM	13-357-14

1	PINZA COLLIN 17 CM ANELLI OVALI	13-278-17

1	CAVO LUCE FIBRE 3,5MMX230CM	8061.353