1	CONNETTORE	8558.14

1	CAMICIA CH22	8663.064

1	MANDRINO CH22	8654.66

1	ELETTR. ATT. "E-LINE" 25/12	8654.204

2	ANSA RESEZIONE	8422.351

2	ANSA FILO	8424.141

2	ELETTRODO RULLINO 22-24FR X 25ø	8423.02

2	ELETTRODO BOTTONE 22-24FR X 25ø	8423.01

1	RACC.DISTANZIATORE CAM. 8652-54	8652.704

1	CAVO LUCE	8061.353

1	PROL. GUIDA SONDE 1 CAN. C. RUBIN.	8652.264

1	PINZA GUIDA-OTT. BIOPS.AP.BILAT	8650.604

1	CAVO MONOPOLARE X RESETTORE ATTACCO	815.052

ERBE 5M

2	PINZA ANATOMICA 15,5 CM PUNTA 0,6 MM	12-184-06

2	PINZA ANAT.STAND.A PUNTA FINE 20 CM	12-120-20

1	ELETTRODO COAGULAZIONE APPUNTITO	8423.09

1	FORB. MAYO CURVA 17 CM	11-171-17

1	FORBICE MAYO RETTA 20.5CM PUNTA ACUTA -	11-102-20

PUNTA SMUSSA

1	CALICE ACCIAIO GRADUATO	56-256-05

1	BICCHIERE ACCIAIO	56-650-90

1	MINI CONTENITORE	39501XS

9	GOMMINO ROSSO DIAM. 0.8MM	88.01

2	GOMMINO BLU DIAM. 1.4MM	88.02

1	TUBO IN SILICONE (MM6.350x9.525) CH29	L445

1	TUBO IN SILICONE CH38	L525