2	CIOTOLA	JG524R

2	CIOTOLA MARTIN DIAM. 12CM	56-231-12

2	PINZA MAIER PER POLIPI, CON CR	BF058R

2	PINZA BERNARD	13-921-16

1	DUROGRIP PORTAGHI MATHIEU 200MM	BM156R

1	PORTAGHI DI MAYO MEDIO TC	20-642-20

1	PORTA AGHI	20-390-18

1	FORB. METZENBAUM-NELSON CURVA 18 CM	11-285-18

1	FORBICE METZENBAUM RETTA 145MM	BC260R

1	FORBICE DISSEZ. AQUILA CRV	11-887-11

1	FORBICI MAYO NOIR CRV.170MM	BC253B

2	KELLY	13-577-19

2	PINZA BRIDGE CRV.275MM	BH213R

2	PINZA KOCHER CURVA 18 CM	13-415-18

2	PINZA EMOSTATICA KOCHER-OCHSNER RETTA	BH644R

1x2D. L. 185 MM

2	KELLINI	13-311-12

2	PINZA EMOSTATICA HALSTED-MOSQUITO RETTA	BH120R

1x2D. L. 125MM

1	DIVARICATORE SMUSSO	15-751-13

1	DIVARICATORE AUTOSTATICO ADSON SMUSSO	15-771-26

24.5CM

2	DIVARICATORE KOCHER A 4 DENTI SMUSSI	BT274R

2	DIVARICATORE MANINA A 3 REBBI	15-075-03

1	DIVARIC.GOSSET-BABY APERTURA 100 MM	15-840-00

1	MARTELLO OMBREDANNE 520GR L. 240MM	FL066R

1	PINZA SGORBIA	FO518R

1	CUCCHIAIO	FK633R

1	COURETTE VOLKMANN	23-305-02

1	CURETTA UTERINA DI SIMON, TAGL	ER101R

1	OSSIVORA  GRANDE LEKSELL 245 MM	23-905-24

1	osteotomo curvo 200x50mm	DO755R

1	osteotomo curvo 200x15mm	DO753R

1	SCALPELLO RETTO MEDIO	DO752R

1	SCALPELLO RETTO PICCOLO	DO750R

1	LAMBOTE	FK356R

1	PERIOSTOTOMO 18 CM 6 MM	23-432-18

1	LEVA DI HOHMANN MEDIA 230mm	FK166R

2	leva Homann 10mm	FK170R

2	LEVA PER OSSA L. 160x6x2MM	FK117R

1	BATTITORE	FF915R

2	DIVARIC. FARABEUF 11, 5 CM	15-663-00

2	DIVARICATORI MATHIEU 20 CM	15-683-00

2	PINZA CHIRURGICA	12-301-14

2	PINZA DISSEZ. ADSON FINE 1X2D. L. 120MM	BD511R

1	PINZETTA ADSON SOTTILE 150MM	BD223R

1	PINZA ADSON ANATOMICA  12 CM	12-168-12

2	MANICO BISTURI N. 4 DA 13,5 CM	10-100-04

2	MANICO BISTURI  N°3	10-130-03

1	PUNTA STANDARD	80-515-08

1	PINZA POTTS-SMITH ANATOMICA 21 CM	12-192-21

1	RASPATORE RETTO LAMA TONDA 14MM	FK324R

1	RASPATORE CURVO LAMA TONDA 14MM	FK325R

1	RASPATORE CURVO LAMA RETTA L. 185x3MM	FK317R

1	SCOLLATORE RASPATOE IN PEEK CURVO 6 MM	FK321R

2	ELEVATORE HOHMANN 27,5 CM DA 24 MM	23-547-24