1	CIOTOLA MARTIN DIAM. 8CM	56-231-08

1	PINZA DA DISINFEZIONE MARTIN 27CM	14-100-27

1	DILATATORE HEGAR 2.0 MM	EM102R

1	DILATATORE HEGAR 2.5 MM	EM132R

1	DILATATORE HEGAR 3.0 MM	EM103R

1	DILATATORE HEGAR 3.5 MM	EM133R

1	DILATATORE HEGAR 4.0 MM	EM104R

1	CAVO FONTE LUCE COMPLETO DI RACCORDO A	EGG93

PRESSIONE FO-400-1

1	CAMICIA MULTIMED	EGGGY275L-D

1	CAMICIA MULTIMED	EGGY275L-S

1	PONTE MULTIMED	EGGY275L-B

1	OTTURATORE MULTIMED	EGGY275L-VO

1	PINZA MULTIMED	EGGYA-5

1	PINZA DA BIOPSIA SEMI-RIGIDA	EGGYB-5

1	GOMMINI VERDI ACMI GYRUS	EGCS-G5

2	PINZA UTERINA DI SCHODER 25 CM	32-622-25

1	FORBICE SEMIRIGIDA	EGGYS-5