1	MANICO SCALPELLO PER LAME INTERCAMB.	23-130-00

2	AGO REDON PUNTA TRIANG.14 CH.	18-584-14

2	AGO REDON PUNTA TRIANG.12 CH.	18-584-12

2	AGO CONDUTT.REDON,PUNTA TRIANG.10 CH.	18-584-10

3	PINZA CHIRURGICA CON DENTI 2X3 18 CM	12-302-18

1	PINZA ANATOMICA STANDARD 20 CM	12-100-20

1	MANICO BISTURI N. 4 DA 13,5 CM	10-100-04

1	PINZA PEAN (ROCHESTER) RETTA 18,5 CM	13-410-18

1	PINZA PEAN (ROCHESTER) CURVA 18 CM	13-411-18

5	PINZA KOCHER (OCHSNER) CURVA 20 CM	13-415-20

2	PORTAGHI HEGAR- MAYO MEDIO  TC	20-642-20

1	PORTAGHI TC MAYO-HEGAR 16 CM	20-642-16

2	FORBICE TIPO HM-MAYO-LEXER 16 CM CURVA	11-885-16

1	PERIOST.LAMBOTTE 21,5 CM LAMA 25 MM	23-461-25

1	PINZA SGORBIA ECHLIN 23 CM PUNT.GRANDE	23-899-04

1	PINZA SGORBIA BEYER 18 CM	23-879-18

1	CESOIA RUSKIN-LISTON CURVA 18,5 CM	23-951-18

1	MARTELLO 26 CM DA 530 GRAMMI	23-242-24

1	MARTELLO 450 GRAMMI, DIAMETRO 30 MM	23-260-01

1	CURETTA VOLKMANN 17 CM FIGURA 2	23-305-02

1	CURETTA VOLKMANN 17 CM FIGURA 3	23-305-03

1	CURETTA VOLKMANN 17 CM	23-305-04

1	PINZA MECCANICO	22-505-17

1	LAMA SCALPELLO INTERCAMBIABILE DA 5	23-130-05

1	LAMA SCALPELLO INTERCAMB.10 MM	23-130-10

1	LAMA SCALPELLO INTERCAMB.16 MM	23-130-16

1	LAMA SCALPELLO INTERCAMB.25 MM	23-130-25

1	LAMA OSTEOTOMO INTERCAMB.5 MM	23-130-55

1	LAMA OSTEOTOMO INTERCAMB.10 MM	23-130-60

2	LAMA OSTEOTOMO INTERCAMB.16 MM	23-130-66

1	LAMA OSTEOTOMO INTERCAMB.25 MM	23-130-85

1	TRONCHESE	22-523-25

1	AGO PASSAFILI	22-535-01

1	PINZA ADSON CHIRURGICA	12-406-15

2	MANICO BISTURI N. 4L RETTO L. 210MM	10-104-41

1	MANICO BISTURI PIENO N 3L RET.CM 21,5	10-133-31

1	PINZA DA CAPSULA	75.00.43

3	BACKAUSE	TK12805-15

2	KOCHERONI RETTI	TK12080-22

1	FORBICE TCC BLACK LINE CRV 23 CM	11-917-23

1	PINZA ATRAUMA 25 CM ANELLI DA 20 MM	13-266-25

2	CIOTOLA	56-231-11

1	BACIN.RENIF.ACCIAIO INOX 250x140x40 MM	56-673-25

1	Scollatore di Cobs	FK148R