2	AGO CONDUTT.REDON,PUNTA TRIANG.10 CH.	18-584-10

2	AGO REDON PUNTA TRIANG.12 CH.	18-584-12

2	AGO REDON PUNTA TRIANG.14 CH.	18-584-14

1	PINZA PER TAMPONI FORSTER MORSO	14-352-25

ZIGRINATO L. 250MM

4	MICRO MOSQUITO CURVI  - 12 CM	13-351-12

1	MANICO BISTURI N. 4 DA 13,5 CM	10-100-04

1	MANICO BISTURI N. 4L RETTO L. 210MM	10-104-41

1	MANICO BISTURI 4	10-130-04

2	PORTAGHI MARTIN 20CM	20-642-20

1	PORTAGHI HEGAR BAUMGARTHNER 14,5CM	20-634-14

1	SCOLLATORE PICCOLO	23-432-18

2	FORBICI MAYO	11-931-15

1	FORBICE DA DISSEZIONE	11-919-14

1	FORBICE DA DISSEZIONE RAGNELL CORTA	11-991-12

3	PINZA EMOSTATICA KELLY-RANKIN CURVA L.	13-335-16

160MM

4	KOCHER CURVI	13-383-18

1	AGO PASSAFILI	22-535-03

3	PINZE TC OEHLER DENTATA	12-260-18

1	PINZA ADSON CON 1X2 DENTI 15 CM	12-368-15

1	PINZA MINI-ADSON 12 CM	12-166-12

2	UNCINI A 4 REBBI MEDI ROBUSTI	15-242-04

1	MARTELLO 510 G, DIAM. 30 MM	23-218-22

4	DIVARICATORE FARABEUF	15-665-00

1	CURETTA VOLKMANN 17 CM	23-304-30

1	CURETTA VOLKMANN 17 CM	23-305-01

1	LISTON PICCOLA	23-934-14

1	PINZA SGORBIA BEYER 18 CM	23-879-18

2	DIVARIC. KOCHER 22 CM A 3 REBBI SMUSSI	15-241-03

2	SPATOLINE A L misure 1	15-291-01

2	LEVE DI HOMAN	23-539-06

2	ELEVATORE PER OSSA	23-537-06

2	LEVA HOHMANN 22 CM DA 8 MM	23-541-08

2	ELEVATORE HOHMANN 27,5 CM DA 24 MM	23-547-24

1	OSTEOTOMO HOKE 17 CM DA 6 MM	23-162-06

1	OSTEOTOMO HOKE 17 CM DA 9 MM	23-162-09

1	PINZA DA MECCANICO	22-505-17

1	PERIOST. 20 CM RETTO LARGO 14 MM	23-430-20

1	PERIOSTOTOMO 19 CM CURVO,LARGO 14 MM	23-431-20

1	PERIOST. 20 CM RETTO	23-437-20

1	TRONCHESE	22-523-25

1	BACINELLA RENIFORME ACCIAIO INOX	56-673-25

250x140x40 MM

2	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 116x50 MM	56-231-11

3	CHIODI STEINMAN diametro 2,5 -  CM 15	22-562-16

2	DIVARICATORE VOLKMANN 1 REBBO ACUTO L.	15-230-01

215MM

1	KOCHER	15-231-01

1	UNCINI DA OSSO	15-232-01

3	PINZA KOCHER	13-384-16

3	PINZA PER RIPOSIZIONI	23-721-14

2	DIVARICATORI MATHIEU 20 CM	15-683-00

2	DIVARICATORE FARABEUF PICCOLO	15-663-00

1	BATTITORE	FF915R