1	FORBICE DA PROSTATA sec.BRACCI	BG 562

2	DILATATORE GUYON CHAR. 22 L. 255MM	EF844R

3	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 128x55 MM	56-231-12

2	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 80x40 MM	56-231-08

1	BACIN.RENIF.ACCIAIO INOX 250x140x40 MM	56-673-25

2	PUNTA LUNGA ELETTROBISTURI	80-678-10

2	ELETTRODO AD ANSA DI FILO DIAM. 10 MM	80-542-08

2	PUNTA STANDARD	80-515-08

2	PUNTA A SPILLO	80-520-08

1	SCATOLA PETRI CON COPERCHIO	55-310-65

1	AGO SEZ. TONDA PB FIG.3 (CF.12 PZ.)	20-176-04

1	AGO SEZ. TONDA PB FIG.4 (CF.12 PZ.)	20-176-03

2	AGO 1/2 CERCHIO E FIG. 1 (CF.12 PZ.)	20-155-01

2	AGO 1/2 CERCHIO E FIG. 2 (CF.12 PZ.)	20-155-02

2	AGO 1/2 CERCHIO E FIG. 3 (CF.12 PZ.)	20-155-03

1	MANICO BISTURI N. 4 DA 13,5 CM	10-100-04

1	MANICO BISTURI N. 4L RETTO L. 210MM	10-104-41

1	AGO D'INTR.REDON CURVO 8 CH . 19,5 CM	18-581-08

1	AGO CONDUTT.REDON,PUNTA TRIANG.10 CH.	18-584-10

2	SPECILLO BOTTONUTO DIAM.1,5 MM DA 20 CM	16-103-20

2	SONDA LOCKHART-MUMMERY 16,5 CM FIG.3	16-189-16

1	SPATOLA MARTIN MOLTO MALLEAB.200X19 MM	15-975-19

2	PINZA ISOL. CM 25 SENZA PRESA	80-900-25

3	PINZA DURANTE 25 CM	12-426-25

3	PINZA DURANTE 20,5 CM	12-426-20

1	PINZA TIT.DE BAKEY 24 CM ATRAUMA 1,8 MM	12-284-24

1	PINZA ANATOMICA STANDARD 25 CM	12-100-25

3	PINZA POTTS-SMITH ANATOMICA 24,5 CM	12-192-25

2	PINZA CHIRURGICA CON DENTI 1X2 16 CM	12-301-16

6	PINZA MICRO-MOSQUITO 12 CM CURVA	13-321-12

6	PINZA MICRO-MOSQUITO 12 CM RETTA	13-320-12

4	PINZA A "S" OVERHOLT-MARTIN 21,5 CM	13-417-04

6	PINZA LERICHE CURVA 15 CM	13-327-15

2	PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA 20,5 CM	13-317-21

6	PINZA KELLY A CURVA MEDIA 24 CM	13-579-24

4	PINZA HALSTED-MOSQUITO RETTA 21 CM	13-316-21

1	FORB. SATINSKY CURVA AD "S" 25,5 CM	11-375-24

1	FORB. TC MAYO CURVA 23 CM	11-911-23

1	FORB. MAYO-STILLE CURVA 17 CM	11-181-17

2	FORB. TC METZENBAUM CURVA 23 CM	11-943-23

2	PORTAGHI TC DE BAKEY 18 CM	20-646-18

3	PORTAGHI TC MAYO-HEGAR 20 CM	20-642-20

2	PORTAGHI TC DE BAKEY 23 CM	20-646-23

2	PORTAGHI TC MAYO-HEGAR 24 CM	20-642-24

4	PINZA DUVAL 20,5 CM A PRESA STRETTA	30-210-20

4	PINZA BABCOCK-ATRAUMA 16 CM	30-196-16

6	PINZA BABCOCK 21 CM	30-192-20

2	PINZA BABCOCK 24 CM	30-192-24

3	PINZA PER AFFERRARE INTESTINO E TESSUTI	30-134-25

ALLIS L. 255MM

6	PINZA ALLIS 20 CM	30-154-20

1	PINZA MUSEAUX 24 CM DA 8 MM	32-704-24

2	PINZA PER TAMPONI FORSTER MORSO	14-352-25

ZIGRINATO L. 250MM

2	PINZA PER TAMPONI CURVA ZIGR. 24,5 CM	14-355-25

2	PINZA PEAN (ROCHESTER) CURVA 22 CM	13-411-22

4	PINZA KOCHER-OCHSNER RETTA L. 205MM	13-414-20

6	PINZA KOCHER MOD. FINE 16 CM RETTA	13-384-16

6	PINZA PEAN (ROCHESTER) RETTA 16,5 CM	13-410-16

1	BUSTA CON SIGILLI NUMERATI DA N°1 A N°12

1	FORB. MAYO-STILLE RETTA 19,5 CM	11-184-19

4	PINZA PEAN (ROCHESTER) RETTA 20,5 CM	13-410-20

2	AMERICANO GRANDE	15-381-02

2	AMERICANO PICCOLO	15-381-01

2	DIVARICATORE FARABEUF PICCOLO	15-663-00

1	FORBICE STILLE CURVA	101-8087-19

1	FORBICE STILLE CURVA	101-8099-23

2	PINZA PER TESSUTI PENNINGTON 21 CM	13-280-20