1	PINZA NASALE GRUENWALD 21,5 CM	37-115-20

3	PINZA PEAN (ROCHESTER) RETTA L. 165 MM	13-410-16

1	PORTAGHI TC GOLD DE BAKEY L. 230MM	20-646-23

1	FORBICE CURVA SMUSSA	BC606R

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 116x50 MM	56-231-11

1	PINZA BIP.NON-ST.BAIO.SM.0,6x8MM 18CM	80-933-18

1	SERRANODI PER TONSILLE BRUENINGS CM 29	39-506-28

2	FILO MM 40 (CF.100 ANSE)	39-511-40

2	FILO MM 50 (CF.100 ANSE)	39-511-50

1	MANICO DA BISTURI No.3 L. 211MM	BB075R

1	PINZA NASALE HARTMANN #3	OK643R

1	CONCOTOMO HARTMANN D:13MM	OM902R

1	CONCOTOMO HARTMANN D:15MM	OM903R

1	PINZA BLOHMKE P.AFFER.LE TONSILLE	OM617R

1	PINZA EMOSTATICA DELICATA CURVA JACOBSON	BH187R

L.190MM

1	APRIBOCCA	744500

1	ABBASSALINGUA 1,5 CON TUBO DA ANESTESIA	743915

1	ABBASSALINGUA 2,5 CON TUBO DA ANESTESIA	743925

1	ABBASSALINGUA 3 CON TUBO DA ANESTESIA	743930

1	ABBASSALINGUA 3,5 CON TUBO DA ANESTESIA	743935

1	ELEVATORE DEL VELO	751800

1	ADENOTOMO	730002

1	ADENOTOMO	730003

1	ADENOTOMO	730004

1	ADENOTOMO	730005

1	CLAMP	755401

1	SCOLLATORE DOPPIO	751411

1	CAVO BIP. 4M  X PINZE BIPOLARI	20196-045

1	KLEMMER CURVO LUNGO	754718

1	KLEMMER CURVO LUNGO	754719

1	Pinze da presa per tonsilla	39-419-18

1	TUBO IN SILICONE (MM4.763x7.938) CH24	L405