3	PINZA ATR. DE'BAKEY 200MM RETTA	FB406R

2	PINZA DE BAKEY ATR. 3,5 MM 24,5 CM	24-390-24

1	PINZA DE BAKEY ATRAUMATICA RETTA L.	FB416R

240x2,8MM

2	PINZA ATRAUMATICA DE BAKEY L. 200MM	FB415R

3	PINZA DA DISSEZIONE STANDARD 1x2D. L.	BD561R

200MM

2	PINZA ADSON 1X2 DENTI 12 CM	12-368-12

1	MANICO P. BISTURI NO. 4 133 MM	BB084R

1	PINZA ISOLATA VINCENT L. 250MM	130-740-250

2	DIVARICATORE FARABEUF	BT020R

1	DIVARIC. MATHIEU 20 CM (SET DA 2 PZ.)	BT040R

2	DIVARICATORE RICHARDSON- EASTMANN 27 CM	BT472R

2	DIVARICATORE RICHARDSON AMERICANO	BT471R

2	DIVARICATORE KOCHER A 4 DENTI SMUSSI	BT274R

2	DIVARICATORE MIDDELDORPF	170-443-002

2	DIVARICAT. AMERICANINO  US-ARMY	BT041R

26X15/43X15-23X15/40X15

1	PINZA ULRICH- AESCULAP P. MEDICA. CRV. 265	BF063R

MM

1	BACKAUS BOTTONUTA 13CM	17.55.23

2	PINZA EMOSTATICA ROCHESTER-PEAN CURVA L.	BH443R

160MM

3	PINZA EMOST. KOCHER-OCHSEN RET. 1X2D.	BH646R

200MM

1	PINZA KOCHER-OCHSNER RETTA L. 185MM	13-414-18

2	PINZA EMOSTAT. ROCHESTER- PEAN RET. 185MM	BH444R

10	PINZA EMOSTATICA HEISS CURVA L. 200MM	BH207R

4	PINZA KLEMMERINI CURVI	13-321-12

2	PINZA INTEST. ATR. BABCOCK 160 MM	EA050R

2	BABCOCK ATRAUMATICHE	30-196-16

1	PINZA EMOST.KOCHER- OCHSEN. CRV. 1X2 D.	BH643R

160 MM

4	PINZA INTESTINALE ALLIS	EA010R

1	PINZA PER OVAIO ATRAUMATICA L. 250x21MM	EO338R

1	FORBICE PER FILI DUROTIP TAGLIO ONDULATO	BC295W

CURVA L. 180 MM

1	FORBICE DI METZENBAUM NOIR CURVA L. 180MM	BC263B

1	FORBICE METZENBAUM NOIR CURVA L. 200MM	BC265B

1	FORBICE DI LEXTER	11-950-16

2	PORTAGHI DUROGRIP HEGAR-MAYO L. 185MM	BM066R

2	PORTAGHI DUROGRIP DE'BAKEY 230 MM	BM036R

2	PINZA DA DISSEZIONE PASSAFILI BABY-ADSON	BJ014R

L. 180MM

2	PASSAFILO	13-421-14

1	PASSAFILI	BJ051R

4	PINZA CHAMP BACKHAUS 135 MM	BF433R

2	CIOTOLA	JG523R

1	CIOTOLA	JG524R

1	TENDA DI KOCHER	BM911R

4	PINZA ALLIS 19 CM CON 5/6 DENTI	30-134-19

1	PINZA COLLIN 17 CM ANELLI OVALI	13-278-17

1	PINZA RAMPLEY PER TAMPONI 18,5 CM	14-370-18

1	PINZA DA MEDICAZIONE FORSTER RETTA MORSO	14-352-20

ZIGRINATO L. 205MM

1	DIVARICATORE ROUX	15-655-01

1	DIVARICATORE ROUX	15-655-02

1	DIVARICATORE ROUX	15-655-03