1	CIOTOLA DA 2,5LT.	JG525R

1	VASCHETTA LABORATORIO LT.1.0	JG524R

2	CIOTOLA	56-231-14

4	PINZA ATRAUMATICA DE BAKEY RETTA L. 240MM	FB407R

2	PINZA DE BAKEY ATRAUMATICA RETTA L.	FB416R

240x2,8MM

3	PINZA DA DISSEZIONE STANDARD 1x2D. L.	BD561R

200MM

1	PINZA PER AFFERRARE TESSUTI 1x2D. L. 250MM	BD562R

1	PINZA DA PRESA DA POLMONE TUTTLE L. 230MM	BD801R

1	MANICO DA BISTURI No.4 L. 133MM	BB084R

2	DIVARICATORE MATHIEAU L. 200MM	BT040R

2	RETRATTORE RICHARDSON-EASTMAN  L. 250MM	BT471R

2	RETRATTORE RICHARDSON-EASTMAN L. 270MM	BT472R

2	RETRATTORE ADDOMINALE FRITSCH Fig. 2  L.	BT656R

235x34x50MM

2	RETRATTORE ADDOMINALE DOYEN V. 78x82MM	BT669R

L. 260MM

1	PINZA BULLDOG ATRAUMATA DE BAKEY RETTA L.	FB422R

90MM

1	PINZA BULLDOG ATRAUMATA DE BAKEY CURVA	FB423R

L. 86MM

1	PINZA BULLDOG ATRAUMATA GLOVER RETTA L.	FB434R

97MM

1	PINZA BULLDOG ATRAUMATA GLOVER CURVA L.	FB435R

90MM

1	PINZA A RASTRELLO	EH40

12	PINZA EMOSTATICA HEISS LEGGERMENTE CURVA	BH207R

L. 200MM

4	PINZA EMOSTATICA ROCHESTER-PEAN CURVA L.	BH443R

160MM

1	FORBICE DUROTIP NELSON-METZENBAUM CURVA	BC279R

L. 260MM

1	FORBICE METZENBAUM NOIR CURVA L. 230MM	BC267B

1	FORBICE METZENBAUM NOIR CURVA L. 200MM	BC265B

2	FORBICE DI METZENBAUM NOIR CURVA L. 180MM	BC263B

1	FORBICE PER FILI DUROTIP TAGLIO ONDULATO	BC295W

CURVA L. 180 MM

1	FORBICE DA DISSEZIONE DUROTIP METZENBAUM	BC262R

RETTA L. 180MM

1	PORTAGHI DUROGRIP DE BAKEY L. 250MM	BM037R

2	PORTAGHI DUROGRIP DE BAKEY L. 230MM	BM036R

2	PORTAGHI DUROGRIP HEGAR-MAYO L. 205MM	BM067R

1	PORTAGHI DUROGRIP DE BAKEY P. VASI SOTTILE	BM026R

L. 200MM

2	PORTAGHI DUROGRIP RYDER MORSO DELICATO	BM046R

L. 195MM

1	PINZA DA DISSEZIONE GRAY L. 220MM	EB011R

1	PINZA PASSAFILI KANTROWITZ L. 240MM	BJ058R

1	PINZA PASSAFILI GEMINI L. 230MM	BJ104R

1	PINZA PASSAFILI O'SHAUGNESSY L. 220MM	BJ067R

1	PINZA DA DISSEZIONE PASSAFILI BABY-ADSON	BJ014R

L. 180MM

1	PINZA EMOSTATICA KOCHER-OCHSNER CURVA L.	BH653R

260MM

2	PINZA INTESTINALE ATRAUMATA KOCHER RETTA	EA202R

L. 220MM

2	PINZA ATRAUMATA DA ANASTOMOSI DE BAKEY	FB516R

L. 210MM

1	PINZA DA MEDICAZIONE ULRICH-AESCULAP	BF063R

CURVA L. 265MM

1	PINZA PER OVAIO ATRAUMATICA L. 250x21MM	EO338R

1	PINZA DA MEDICAZIONE FOERSTER-BALLANGER	BF122R

RETTA L. 245MM

6	PINZA INTESTINALE ATRAUMATA BABCOCK L.	EA052R

215x10MM

4	PINZA ALLIS L. 220MM	FB938R

4	PINZA INTESTINALE ALLIS-THOMS 6x7D.  L.	EA020R

200MM

2	PINZA EMOSTATICA KOCHER-OCHSNER RETTA	BH648R

1x2D. L. 225MM

4	PINZA EMOSTATICA KOCHER-OCHSNER RETTA	BH644R

1x2D. L. 185MM

1	PORTACLIP	AC207

1	PORTACLIP	AC307

1	PORTACLIP	AC310

1	FINOCCHIETTO	140-440-240

2	DIVARICATORE FARABEUF	BT020R

2	DIVARICATORE MIDDELDORPH	170-443-003

8	PINZA EMOST. MOSQUITO CURVA	BH111R

1	PINZA ISOLATA VINCENT L. 250MM	130-740-250

2	PINZA  VASCOLARE 300MM 3,5MM	FB408R

4	PINZA FERMATELI BACKHAUS L. 135MM	BF433R

1	FORBICE BIPOLARE	BC689R

1	PINZA BIP.	GK893R