1	Sistema ottico a visione 45ø, diam 4 mm, l. 18 cm	7230FA

1	ADATTATORE, PER CAVO LUCE WOLF	495F

1	ADATTATORE, PER CAVO LUCE STORZ E OLYMPUS	495G