1	BACINELLA RENIFORME ACCIAIO INOX	56-673-17

170x100x35 MM

2	AGO CONDUTT.REDON,PUNTA TRIANG.10 CH.	18-584-10

2	AGO REDON PUNTA TRIANG.12 CH.	18-584-12

2	AGO REDON PUNTA TRIANG.14 CH.	18-584-14

1	MANICO BISTURI N. 4 DA 13,5 CM	10-100-04

1	MANICO BISTURI N. 4L RETTO L. 210MM	10-104-41

1	MANICO BISTURI PIENO N 3L RET.CM 21,5	10-133-31

1	PINZA PER TAMPONI FORSTER MORSO	14-352-25

ZIGRINATO L. 250MM

1	PORTAGHI TC MAYO-HEGAR 16 CM	20-642-16

1	FORBICE TIPO HM-MAYO-LEXER 16 CM CURVA	11-885-16

1	TCC-BLACKLINE FORB. P.DISSEZ.,CRV.,18CM	11-917-18

1	FORB. TC ROBUSTA CURVA 17 CM	11-915-17

4	PINZA MIKULICZ 20,5 CM CURVA LEGGERA	13-749-21

1	PINZA PEAN (ROCHESTER) RETTA 18,5 CM	13-410-18

1	PINZA PEAN (ROCHESTER) CURVA 18 CM	13-411-18

1	PINZA ADSON CON 1X2 DENTI 12 CM	12-368-12

1	PINZA MIKRO-ADSON SENZA DENTI 12 CM	12-404-12

4	PINZA BACKHAUS 13 CM	13-915-13

3	PINZA CHIRURGICA CON DENTI 1X2 16 CM	12-301-16

1	PINZA ANAT.STAND. A PUNTA FINE 16 CM	12-120-16

2	DIVARIC. KOCHER 22 CM A 3 REBBI SMUSSI	15-241-03

2	ELEVATORE HOHMANN 27,5 CM DA 24 MM	23-547-24

2	ELEVATORE HOHMANN 23,5 CM DA 18 MM	23-541-18

2	LEVA HOHMANN 22 CM DA 8 MM	23-541-08

2	DIVARIC. FARABEUF 11, 5 CM	15-663-00

1	LIMA PIATTA PER OSSA 22 CM DA 20 MM	23-482-22

1	MARTELLO 510 G, DIAM. 30 MM	23-218-22

1	CURETTA VOLKMANN 17 CM	23-304-10

1	CURETTA VOLKMANN 17 CM	23-304-30

1	CURETTA VOLKMANN 17 CM	23-305-01

1	CESOIA RUSKIN-LISTON CURVA 18,5 CM	23-951-18

1	PINZA SGORBIA BEYER 18 CM	23-879-18

1	PINZA RETTA BIRCHER-GANSKE 20,5 CM	23-710-20

1	DIV. VOLKMANN 21,5 CM A 1 REBBIO ACUTO	15-230-01

1	DIV. VOLKMANN 21,5 CM A 1 REBBIO SMUSSO	15-231-01

1	DIVARICATORE 21,5 CM A UNCINO ACUTO	15-232-01

1	MANICO SCALPELLO PER LAME INTERCAMB.	23-130-00

1	PERIOST. 20 CM RETTO LARGO 14 MM	23-430-20

1	PERIOSTOTOMO 19 CM CURVO,LARGO 14 MM	23-431-20

1	PERIOST. 20 CM RETTO	23-437-20

1	LAMA SCALPELLO INTERCAMBIABILE DA 5	23-130-05

1	LAMA SCALPELLO INTERCAMB.10 MM	23-130-10

1	LAMA SCALPELLO INTERCAMB.16 MM	23-130-16

1	LAMA SCALPELLO INTERCAMB.25 MM	23-130-25

1	LAMA OSTEOTOMO INTERCAMB.5 MM	23-130-55

1	LAMA OSTEOTOMO INTERCAMB.10 MM	23-130-60

1	LAMA OSTEOTOMO INTERCAMB.16 MM	23-130-66

1	LAMA OSTEOTOMO INTERCAMB.25 MM	23-130-85

1	OSTEOTOMO LAMBOTTE-MINI 17 CM 10 MM	23-136-60

1	OSTEOTOMO LAMBOTTE-MINI 17 CM 12 MM	23-136-62

1	PINZA DA MECCANICO	22-505-17

1	TRONCHESE	22-523-25

1	SCALPELLO RETTO	48-162-12

2	CIOTOLA	56-231-12

2	LEVA HOMAN	76.15.11

1	LEUR ALLIGATORE	75.00.48

1	SCALPELLO CURVO MIS8	75.16.12

1	PASSAFILI	TK12290-23

1	PINZA TIBIALE RETRACTOR	86-9189

1	MANINA DI PUDDU

2	DIVARICATORE A NASTRO DA ROTULA

3	DIVARICATORE A NASTRO DA PIATTO TIBIALE

2	DIVARICATORE A  NASTRO DA PIATTO TIBIALE

CON MANICO A "T"

2	PORTAGHI TC-MAYO-HEGAR 20 CM	20-642-20