1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 167x75 MM	56-231-16

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 128x55 MM	56-231-12

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 80x40 MM	56-231-08

1	BACIN.RENIF.ACCIAIO INOX 250x140x40 MM	56-673-25

2	PUNTA A SPILLO	80-520-08

2	PUNTA STANDARD	80-515-08

1	MANICO BISTURI N. 4 DA 13,5 CM	10-100-04

3	PINZA MINI-ADSON 12 CM	12-166-12

3	PINZA ADSON CON 1X2 DENTI 15 CM	12-368-15

2	PINZA POTTS-SMITH ANATOMICA 18 CM	12-192-18

3	PINZA DURANTE 14,5 CM	12-426-14

1	SPECILLO BOTTON. DIAM.1 MM DA 20 CM	16-102-20

1	SONDA LOCKHART-MUMMERY 16,5 CM FIG.2	16-187-16

1	SONDA SCANALATA 16 CM	16-160-16

1	OCHSNER-MARTIN TROCAR 5,3 MM	18-405-03

1	SPATOLA MARTIN MOLTO MALLEAB.200X19 MM	15-975-19

4	PINZA PER TESSUTI PENNINGTON 21 CM	13-280-20

4	PINZA BABCOCK 21 CM	30-192-20

2	PINZA TAMP. CURVA MORSI LISCI 24,5 CM	14-353-25

1	FORB. MAYO-STILLE CURVA 19,5 CM	11-185-19

2	FORB. TC METZENBAUM CURVA 18 CM	11-943-18

1	FORB. TC JOSEPH CURVA 14,5 CM	11-949-14

1	FORB. TC METZENBAUM-FINO CURVA 14,5 CM	11-955-14

1	TCC-BLACKLINE FORB. P.DISSEZ.,CRV.,18CM	11-917-18

2	PINZA PEAN (ROCHESTER) CURVA 22 CM	13-411-22

2	PORTAGHI TC DE BAKEY 18 CM	20-646-18

2	PORTAGHI CRILE-WOOD MARTIN 15,5CM	20-638-15

4	PINZA PEAN MOD. FINE 17 CM RETTA	13-374-16

4	PINZA KOCHER (OCHSNER) RETTA 16,5 CM	13-414-16

2	PINZA PER TAMPONI RETTA ZIGR. 18 CM	14-352-18

2	PINZA PASSAFILO ADSON BABY 18 CM	13-421-18

4	PINZA ALLIS 15,5 CM CON 5/6 DENTI	30-134-15

6	PINZA LERICHE CURVA 15 CM	13-327-15

2	BACHAUSE	13-915-13

1	CURETTA VOLKMANN 17 CM FIGURA 2	23-305-02

1	CURETTA VOLKMANN 17 CM	23-305-04

1	CURETTA VOLKMANN 17 CM FIGURA 6	23-305-06

1	DIVARICATORE DI GOSSET MARTIN 12,5CM	15-840-00

2	DIVARICATORE FARABEUF L. 155MM	15-665-00

2	DIVARICATORE FARABEUF L. 120MM	15-663-00

2	AMERICANO GRANDE	15-381-02

2	AMERICANO PICCOLO	15-381-01

1	PINZA ISOL 21 CM SENZA PRESA	80-900-21

4	PINZA KOCHER-OCHSNER RETTA L. 185MM	13-414-18

2	PINZA PEAN (ROCHESTER) RETTA 18,5 CM	13-410-18

6	PINZA MICRO MOSQUITO 12 CM CURVA	13-321-12