1	MANIPOLATORE UTERINO SOFAR COMPOSTO DA:	MUS006

1	CORPO CENTRALE IN ACCIAIO INOX GRADO	MUS010

MEDICALE

1	CAMICIA PER EVIDENZIAZIONE FORNICI IN	MUS011

CERAMICA

1	IMPUGNATURA RIMOVIBILE PER CAMICIA	MUS012

1	COPERTURA CILINDRICA PER OCCLUSIONE FORI	MUS013

DISTALI

1	DISPOSITIVO DI TENUTA CO2	MUS014

1	PUNTA FILETTATA CORTA LUNGH. 5CM	MUS015

1	PUNTA FILETTATA CORTA LUNGH. 7CM	MUS016

1	PUNTA FILETTATA CORTA LUNGH. 9CM	MUS019

1	CHIAVE DI BLOCCAGGIO	MUS017

1	VITE DI SERRAGGIO	MUS018

1	SET GHIERE IN ACCIAIO (COMPOSTO DA UNA	MUS020

ANTERIORE E UNA POSTE